#### ORDENANZA N° 5006/03

VISTO:

El expediente Nº 663-H-03,  caratulado: " CONC. LELIO ITALO MELI-S/DEROGACION ORDENANZA N° 4970/03;  y

CONSIDERANDO:

Que por expediente Nº 1274-I-03 caratulado “ELECTROMECANICA-S/PROYECTO DE REGLAMENTACION PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS”, se sancionó la  ORDENANZA Nº 4970/03  por la que ha habido  numerosos reclamos de profesionales directamente involucrados.-

Que la reglamentación contempla solo un parámetro de las instalaciones eléctricas a diferencia de la Ordenanza Nº 2146/83. Además menciona que es 1 (una) parte de 7 (siete), dejando sin estudio ó marco regulatorio gran parte de las instalaciones eléctricas.-

Que en esta reglamentación existen muchas siglas que no se indican su correcta lectura para que cualquier profesional sepa que se está tratando, por ejemplo TT, TN-S, TN-C-S, MBTS, MBT, etc. Se debería haber agregado en su caso una lista con las denominaciones y su significado.-

Que esta reglamentación adhiere a las Normas de Estados Unidos, siendo que en ese País la tensión de trabajo es de 110 volts y la frecuencia es de 60 Hz, resalto este punto por lo que la sección de los conductores y las potencias en ese País son mayores a las que utilizamos y tenemos en la República Argentina.-

Que para poder opinar si esta reglamentación se encuadra a las condiciones de vida actuales se debería poner a estudio  y consideración las 7 (siete) partes que la componen; no solamente l (una) y que posee temas en discusión que ni siquiera esta reglamentación contempla y en seis meses anula a las Ordenanzas Municipales Vigentes Nº 32/71 y 2146/83.-

Que en la Ordenanza Nº 2146/83 se contemplan instalaciones eléctricas en diversos lugares, como ser: locales húmedos, locales polvorientos, locales mojados.-

Que el proyecto eléctrico se presenta en base a las Normas IRAM 2110 adaptadas y es un lenguaje común para toda la Provincia y el País, por lo que permite a los profesionales que presentan documentaciones en los distintos municipios de Mendoza hacerlo en la Municipalidad de Godoy Cruz sin problemas.-

Que la Ordenanza Nº 2146/83 es la misma que se aplica en toda la Provincia, modificándose solamente el número de Ordenanza con la que fue promulgada en cada departamento. Idéntica situación se da con el Código de Edificación, por lo que si un profesional desea presentar: aumento de potencia, cambio de sitio del medidor, separación de servicios eléctricos, ampliaciones, obra nueva, ó cambio de nombre; sería lo mismo en cualquier parte de la Provincia ya que el lenguaje y las reglamentaciones son las mismas; muy distantes a las que se realizan en la Provincia de Buenos Aires tanto en la calidad de los materiales como en la mano de obra.-

Que en Mendoza se considera que el valor de puesta a tierra debe estar comprendido entre los 4 y los 10 Ohm por ser una zona rocosa, por lo que es imposible obtener valores ideales como los 2 Ohm solicitados en esta nueva reglamentación.-

HOJA N° 2

ORD. 5006/03

Que en relación a los circuitos independientes entre iluminación y tomas, esto ocasiona un incremento en el costo básico de la instalación eléctrica de las viviendas en general.-

Que no se autoriza la colocación de dos circuitos por cajas y caños compartiendo neutro y tierra, por lo también aumenta el costo de instalación eléctrica en la vivienda. Es como considerar que en un barrio se debería llevar un cable para cada vivienda en forma independiente con su neutro, lo que ocasionaría tener que colocar columnas de 20 metros de altura para poder alojar todos los conductores necesarios; este ejemplo es solamente a los efectos de indicar que en una vivienda se van a colocar mas caños que hierros y por consiguiente las paredes sufrirán mayor desgaste para la colocación de los caños.-

Que en los lugares donde comparten la caja la llave de luz y el toma corriente como por ejemplo en la cocina, dormitorio ó baño, se deberían colocar dos cajas y cañerías independientes por lo que la sola instalación  se encarece el doble.-

Que en los circuitos de luces de emergencia solicitan circuitos con cajas y cañerías independientes del resto, no siendo necesario cuando el artefacto a instalar es un equipo autónomo donde hace la transformación de 220 volts a 12 volts en el mismo artefacto. Por lo que se debe independizar el tipo de instalación según el sistema de luces de emergencia a instalar. Este punto de la reglamentación debería quedar a consideración del profesional proyectista.-

Que determina la cantidad de bocas y circuitos por sectores ó habitaciones encasillando la capacidad del profesional para asesorar ó proyectar instalaciones eléctricas, por lo que se debería liberar a criterio del profesional las necesidades reales y las condiciones económicas ó poder adquisitivo del propietario. Demás está decir que todos quisiéramos una instalación eléctrica ideal. Un ejemplo claro es que los vehículos que actualmente se producen y venden en la República Argentina poseen levanta vidrios automáticos, dirección asistida, stereo, CD, air-bag, etc; y no por eso se debería obligar que quien adquiera un vehículo usado por primera vez debe poseer esas características.-

Que respecto a los circuitos generales, cuando una instalación eléctrica se entrega ó el Departamento de Electromecánica realiza la inspección final, los artefactos en el 99% de los casos no están colocados,  en su lugar se instala un portalámpara para que se verifique el buen funcionamiento de la instalación y que el propietario pueda hacer uso de su vivienda. Con el paso del tiempo el propietario compra el artefacto que a él le convenga y en la mayoría de los casos hasta realiza la instalación, por lo que no corresponde que el profesional indique que artefacto se va a instalar en la memoria descriptiva ó en el plano cuando no se tiene idea cual será la preferencia del propietario.-

Que se mencionan toma corrientes de color rojo, que además de ser casi imposible conseguirlos en el mercado, con el paso del tiempo el propietario no recordará su uso específico y le dará el uso que más le convenga.-

Que al mencionar circuitos de usos especiales, se determina una cantidad máxima de 15 bocas por circuito, por ejemplo el caso I indicando que la carga máxima por boca es de 10 Amp y la protección del circuito de 25 Amp. En la tabla de potencia determina que se debe calcular con un factor de simultaneidad 1 por lo que se considera que este circuito debería tener como protección una llave de corte de 150 Amp muy lejos de los 25 Amp indicados. Se deben reveer los cálculos de cantidad de bocas, consumos y protecciones en base al uso y al destino real de la instalación, determinando los consumos reales no supuestos ó ideales, siendo responsabilidad del proyectista determinar los consumos y asesorar al propietario del uso y posibilidades de las instalaciones. Así por ejemplo un ventilador de pié consume 40 w 0,18 Amp -  un extractor de aire 25 w 0,1 Amp – un portón eléctrico 750 w – 3 Amp – un lavarropas

HOJA N° 3

ORD. 5006

automático si calienta agua 1500 w – 6 Amp; como se observa está muy lejos de las protecciones ó exigencias que se solicitan en esta reglamentación. En el mundo se estudia y se realizan trabajos como para

disminuir los consumos eléctricos y el volumen ó sección de los conductores mejorando las calidades de los elementos a instalar, sin embargo esta reglamentación de caracteres leoninos  hace todo lo contrario, aumentando los consumos, secciones de conductores y caños, etc.

Que no se puede determinar la potencia máxima simulada por superficie de la vivienda, oficina u otro lugar ya que en una habitación de 9 metros cuadrados se pueden instalar 6 hornos cerámicos de 2500 w cada uno con lo que en el lugar tendríamos 15 Kw y estaríamos superando la potencia indicada en superficies menores de 60 metros cuadrados que es de 3,7 Kw. No se tiene en cuenta factores de utilización, simultaneidad ni el factor de potencia, no se contempla si en la instalación predominan las instalaciones reactivas, capacitivas ó inductivas.-

Que en el punto 771.3.7.2 agrupamiento de conductores, no es claro si se pueden mezclar los circuitos de BT con iluminación, alimentaciones a tableros, fuerza motriz, alarma, portero, TV, teléfono, etc.

Que en los locales destinados a garajes menciona que se encuentra en estudio, sin

embargo esta reglamentación en seis meses anula la Ordenanza Nº 2146/83 donde si lo contempla, como contempla otros lugares donde las instalaciones son especiales.-

Que en las viviendas de mas de una planta no aclara que deberá colocar un tablero por planta ó nivel, no indica cuando se considera diferencia de nivel, no aclara que los circuitos de alimentaciones a tableros son exclusivos. No aclara sobre la selectividad de las protecciones. No aclara cuando las acometidas están a la intemperie que requisitos deberían cumplir en el tablero general, el de distribución y los secundarios, sin embargo esta reglamentación en seis meses anula a la Ordenanza Nº 2146/83 donde si lo contempla.-

Que no indica los niveles mínimos de protección eléctrica de los espacios comunes.-

Que en esta reglamentación no autoriza a utilizar el caño 5/8” y el conductor de 1 mm2, por lo que hace que las instalaciones sean 3 (tres) veces mas caras que lo normal.-

Sección del caño       Cantidad de conductores

5/8”    		7 conduc.de 1mm2 + tierra

5/8”			7 conduc.de 1,5 mm2 + tierra			5/8”			5 conduc.de 2,5 mm2 + tierra

Con lo que se observa que no es un problema de capacidad ya que solo cubre el 35% del caño. Las cañerías en esta nueva reglamentación están acotadas en mm sin indicar si el diámetro considerado es interno ó externo. Las curvas están medidas en pulgadas no existiendo correlación con la de los caños.-

Sec. del conductor  Amp que soporta   Elementos que alimentaría

1			8		44 tubos fluorescentes

de 40 w

1			8		un motor de 1500 w

1			8		cualquier consumo de-

terminado

HOJA N° 4

ORD. 5006/03

Con lo que se observa que no es un problema de capacidad del conductor por lo que el proyectista es quien debe determinar su uso y realizar los cálculos necesarios para tal fin. Se colocan más de 7 (siete) conductores activos por cajas y caños provocando calentamiento en el interior de los caños por el paso de la corriente por lo que no es aconsejable.-

Que en cuanto a los cables y conductores permitidos menciona que se encuentra en estudio, sin embargo en la tabla 771.13 limita las secciones a utilizar sin embargo esta reglamentación en seis meses anula a la Ordenanza Nº 2146/83 donde si lo contempla.-

Que en los proyectos eléctricos no se colocan marcas ya que depende de los ingresos del propietario y del stock que existe en el mercado en ese momento. Si se indica en plano y memoria descriptiva que los elementos a instalar deben cumplir con las normas IRAM e ISO.-

Que en lo referente a Inspecciones  desde ya se considera ideal el pedido de todas y cada una de ellas, pero también se considera irrealizable ya que muchas veces no se cumple con el control mínimo de inspecciones que se solicitan, mucho menos se podría controlar a las viviendas terminadas donde hay que solicitar la autorización del propietario para ingresar a la propiedad, debiendo acordar con el propietario el horario en que se pueda ingresar y si autorizan al ingreso de una persona extraña a su vivienda, que observa todos los elementos instalados en su vivienda como así también los elementos de seguridad ahí instalados.-

Que otro punto muy importante a tener en cuenta es la burocracia que originaría intentar realizar todas esas inspecciones (ya que los horarios en la mayoría de los casos, dependen de la actividad laboral del propietario) sin que estas inspecciones nos den una mayor garantía del buen funcionamiento de las instalaciones eléctricas. Así mismo un buen proyecto y calculo no garantizan un buen uso por parte del propietario.-

Que en cuanto al tablero, el colocar todos esos elementos ocasionan que los costos se aumenten por que un tablero sencillo de cuatro circuitos pasaría a se uno complejo con todos los elementos que se detallan a continuación y que no garantizan un buen funcionamiento de la instalación: térmicos a los neutros, llaves de corte bipolares a los circuitos, barras de Cu en los tableros, disyuntores diferenciales por circuitos. No solo encarecen la instalación sino que no garantiza el buen funcionamiento de la instalación eléctrica, ya que las corrientes de cortocircuito actúan sobre las fases desde el punto de alimentación hasta el punto de cortocircuito, es decir que antes de llegar al punto de fallas la corriente pasa por los elementos de protección ubicados selectivamente en el tablero.-

Que podemos concluir que existen puntos favorables, pero también muchos que no lo son y perjudican en forma directa a las personas que deseen construir ó remodelar su casa. Se observa que faltan seis (6) capítulos de los 7 (siete) por lo que estaría incompleta como para considerarla. Del capítulo 7 (siete) hay partes a considerar y otras que no se adaptan a las condiciones de vida actuales. Se reemplaza a las Ordenanzas Nº 2146/83 y 32/71 donde se contemplan todos los requisitos y condiciones para los distintos sistemas eléctricos. Se encarecen las instalaciones eléctricas en más de 3 (tres) veces de lo normal por consiguiente el valor de las viviendas pasa a ser mayor sin garantizar que sea mejor. Se prohibe el uso de los caños 5/8” y el conductor de 1 mm. Se aumentan las potencias en los consumos y no contempla los factores de utilización y simultaneidad. Las reglamentaciones eléctricas son las mismas que se utilizan en toda la Provincia, el variarla ocasionaría problemas con los profesionales que están habituados a trabajar todos los ámbitos de la Provincia y realizan alguna presentación en el Municipio de Godoy Cruz. Similar situación se produce con la simbología, ya que es la misma que se utiliza en toda la Provincia, el variarla ocasionaría problemas con los profesionales que también están habituados a trabajar en todos los ámbitos provinciales, y ocasionalmente en Godoy Cruz. El modificar esta reglamentación

HOJA N° 5

ORD. 5006/03

sería similar a que para circular en el Departamento de Godoy Cruz, tuviéramos una Ley especial de Tránsito.-

POR ELLO:

EL HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE DE GODOY CRUZ

ORDENA

## Art.  1: Derogase la Ordenanza Nº 4970/03.-

Art. 2: Considérense  vigentes  las  Ordenanzas  Nº 2146/83  y   32/71.-

## Art. 3: Solicítase al Departamento Ejecutivo que a través del Departamento   de   Electromecánica  se realice una revisión    total  del expediente  Nº 1274/I/03    y  se realicen las modificaciones y/ adecuaciones correspondientes teniendo en cuenta los considerandos   de   la   presente            Ordenanza, luego sea remitida a este Cuerpo para su estudio y tratamiento

###### Art. 4: Comuníquese al Departamento ejecutivo, dese al registro municipal respectivo, publíquese y cumplido, archívese.

m.o.

DADA EN SALA DE SESIONES MARIA EVA DUARTE DE PERON A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES.