# ORDENANZA N° 5053/04

VISTO:

El expte. N° 16093-A-2000, caratulado: “ALIANZA UCR-FREPASO - E/ PROY. DE ORD. S/ ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES ADECUACION USO NH3 (NITROGENO) “;  y

CONSIDERANDO:

Que en el Departamento de Godoy Cruz existe una importante cantidad de establecimientos que usan nitrógeno, como elemento refrigerante en sus instalaciones frigorífica.

Que la Ley Nacional 19587 establece las medidas de seguridad que deben adoptar estos establecimientos para el funcionamiento de tales instalaciones, con el fin de evitar accidentes que podrían llegar a tener graves consecuencias para las personas y el medio ambiente.

Que es  responsabilidad del Municipio velar por la seguridad y salubridad de sus habitantes.

Que estas Comisiones estima conveniente acceder a lo solicitado.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GODOY CRUZ:

O R D E N A

ART. 1º: Todos los establecimientos industriales y/o comerciales radicados en el Departamento de Godoy Cruz que utilicen equipos de frío a base de amoníaco, deben cumplir con lo establecido en el Anexo I de la presente Ordenanza.

ART. 2º: A los efectos de los controles e inspecciones emanados de la presente Ordenanza, desígnese autoridad de aplicación al Departamento de Higiene y Seguridad Industrial, dependiente de la Dirección de Inspección General y Fiscalización.

ART. 3º:  El Departamento de Higiene y Seguridad Industrial abrirá un registro de estos establecimientos, en el que se consignará  los puntos establecidos en el Anexo I , realizando las inspecciones con la periodicidad que cada caso requiera..

//////

### HOJA N° 2

## ORDENANZA N° 5053/04

ART. 4º: Las infracciones a la presente norma serán sancionadas con multa de $500 (PESOS QUINIENTOS) para la primera infracción, de $1.000 (PESOS MIL) por la primera reincidencia y se incrementará en forma sucesiva en $1.000 (PESOS MIL) por cada una de las siguientes reincidencias, pudiéndose llegar hasta la clausura parcial o total del establecimiento hasta tanto se cumpla las adecuaciones necesarias.

ART. 5º: El Departamento Ejecutivo, deberá comunicar el Registro de Empresas y Planes de contingencia al Departamento de Defensa Civil de nuestro Municipio, como también deberá suministrar los elementos de seguridad que se requieran para actuar en caso de emergencia.

ART. 6°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al registro municipal respectivo, publíquese y cumplido, archívese.

p.n.

DADA EN SALA DE SESIONES MARIA EVA DUARTE DE PERÓN, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CUATRO.