VISTO:

El expediente Nº 20217-H-08,  caratulado: “PROYECTO DE ORDENANZA NORMATIVAS EDILICAS PARA EDIFICIOS ESCOLARES DE ENSEÑANZA PRIVADA; y

CONSIDERANDO:

Que en la actualidad la actividad educativa de institutos y/o colegios de carácter privado se desarrolla en edificios existentes que no han sido proyectados para tal fin.

Que resulta necesario reglamentar la construcción y/o adecuación edilicia para un correcto desarrollo de la actividad educativa privada correspondiente a Nivel Inicial, Jardín de Infantes, EGB 1, EGB 2, EGB 3 y Educación Polimodal.

Que a diferencia de los edificios escolares dependientes del estado, son proyectados sin contemplar las necesidades de cada nivel educativo.

Que es responsabilidad directa del Municipio controlar y otorgar la correspondiente habilitación para su funcionamiento.

Que es necesario igualar las exigencias en base a la Ley Federal de Educación en lo referido al proyecto del edificio escolar privado.

Que a fs. 19, Dirección de Asuntos Jurídicos mediante Dictamen 28947/08  realiza algunas modificaciones al proyecto en cuestión.

Que se estima procedente realizar las modificaciones sugeridas por la Dirección de Asuntos Jurídicos, plasmando las mismas en el proyecto original.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GODOY CRUZ:

O R D E N A

ARTICULO 1: Apruébanse las Normas Básicas para la construcción y/o adecuación de Edificios de Escuelas de la Enseñanza Privada contenidas en el Anexo I de esta Ordenanza y que forma parte de la misma.

ARTICULO 2: Los Establecimientos escolares de la enseñanza privada existente y en funcionamiento deberán adecuar sus edificios a la presente reglamentación en el plazo de un (01) año, quedando facultado el Departamento Ejecutivo a otorgar la subsistencia, temporaria o definitiva a aquellos establecimientos cuyos edificios cumplan con los requerimientos mínimos exigidos en los dictámenes técnicos que para cada caso emitan las dependencias municipales competentes.

Articulo 3: Dése amplia difusión y notifíquese la presente reglamentación   a cada uno de los establecimientos de enseñanza privada de: Nivel Inicial, Jardín de Infantes, EGB 1, EGB 2, EGB 3 y Educación Polimodal que desarrollen su actividad en el Departamento de Godoy Cruz.-

Articulo 4: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al registro municipal respectivo, publíquese y cumplido, archívese.

p.n.

DADA EN SALA DE SESIONES MARIA EVA DUARTE DE PERÓN, EN CUARTO INTERMEDIO DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA ONCE DE DICIEMBRE, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL OCHO.

## ANEXO I

## ORDENANZA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

## Normas básicas de cumplimiento

1  EDIFICIO ESCOLAR

1.1 CARACTERISTICAS GENERALES

El edificio escolar debe:

Adecuarse a las características y requerimientos de la región tanto en relación con las particularidades sociales, culturales y económicas locales, como con las características geográficas, físicas y climáticas.

Responder a un estudio racional de las necesidades a satisfacer, que contemple los diferentes tipos de espacios necesarios según los requerimientos pedagógicos y planes de estudio; el dimensionamiento de los espacios en función de las actividades, equipamiento a utilizarse y del número de plazas requeridas.

Prever una adecuada condición acústica del área pedagógica, con relación a los ruidos exteriores que puedan interferir con las actividades que en la se realizan.

Respetar, en lo posible, los árboles existentes que puedan resultar de interés para las actividades exteriores del edificio escolar.

1.1.1 Nivel de acceso

El acceso al edificio escolar debe estar libre de cualquier barrera arquitectónica que impida el desplazamiento a personas minusválidas en su movilidad y comunicación reducida.

Es recomendable que los accesos:

Se ubiquen sobre las vías públicas de menor tránsito vehicular, evitando por razones de seguridad, las de alta velocidad o tránsito intenso.

Se encuentren, preferentemente, alejados de las esquinas

Se retiren de las “líneas municipales” con el fin de crear un espacio de descompresión entre el interior de la escuela y la vía pública, formando un lugar de intercambio y espera para alumnos y familiares.

Se reduzca su número al mínimo indispensable.

1.1.2 Altura

- Nivel Inicial se desarrollará en un único nivel, preferentemente en el de acceso.

- EGB1 y EGB2 se desarrollará en el nivel de acceso y hasta  tres plantas altas más, cuando cuente con medios mecánicos de elevación para personas con movilidad  reducida y adultos.

- EGB3 se desarrollará en el nivel de acceso y hasta tres plantas altas más, cuando cuente con medios mecánicos de elevación para personas con movilidad  reducida y adultos.

- Polimodal se desarrollará en el nivel de acceso y hasta tres plantas altas más, cuando cuente con medios mecánicos de elevación para personas con movilidad  reducida y adultos.

1.1.3 Superficie cubierta mínima

A continuación se presentan las superficies mínimas cubiertas a ser consideradas por alumno, según nivel educativo y tamaño del establecimiento

## Nivel Inicial, Jardín de infantes

Hasta 50 alumnos	2.60 m²/al
Entre 51 y 100 alumnos	4.00 m²/al
Más de 100 alumnos	3.50 m²/al

## EGB1 y EGB2

Hasta 2l6 alumnos	4.40 m²/al

Más de 2l6 alumnos			4.20 m²/al

## EGB3

Hasta 108 alumnos			5.00 m²/al
Entre 109 y 216 alumnos			4.80 m²/al

Más de 216 alumnos			4.60 m²/al

## Educación Polimodal

Hasta 120 alumnos 	5.10 m²/al
Entre 121 y 216 alumnos	4.80 m²/al

Más de 216 alumnos	4.50 m²/al

1.2 AREAS DEL EDIFICIO ESCOLAR

El diseño del edificio escolar debe contemplar una organización espacial que evite interferencias entre las distintas actividades que en él se desarrollan.

La presente clasificación en áreas funcionales, tiene por objeto caracterizar las actividades y requerimientos físicos que tienen los distintos espacios de un edificio escolar, sin implicar necesariamente la asignación de locales específicos. La dimensión y la complejidad de las áreas dependerán del tamaño del establecimiento y de los niveles y modalidades de enseñanza previstos. Las áreas indicadas no implican agrupamientos físicos.

    - AREAS PEDAGOGICAS

Sala de Jardín

Aulas

Taller de Tecnología Básica

Educación Física

Salas de Usos Múltiples

Para el análisis de los requerimientos de esta área se describen las necesidades físicas tanto de alumnos como de docentes, necesarias para el desarrollo de las distintas actividades pedagógicas. Estas varían sustantivamente según nivel y ciclo educativo, siendo analizados sus requerimientos específicos para cada caso.

En el diseño de todos los espacios del área pedagógica debe preverse que son utilizados tanto por docentes como por alumnos durante lapsos prolongados, debiendo reunir las mejores condiciones de confort y seguridad.

La forma y las dimensiones de los espacios del área pedagógica deben asegurar correctas condiciones de visibilidad y audición desde todos los puntos posibles de observación. Se debe considerar un ángulo de visión igual o mayor a 300 formado por el plano que contiene al pizarrón o pantalla y la visual que une el extremo más alejado de éstos con el observador, ubicado en la posición más desfavorable.

1.2.1.1 Dimensiones de los locales

- Relación ancho largo de todo local: máxima 1.50 veces del lado menor.

- Lado mínimo: 4.50 m.

- Ángulo mínimo de visión 30º, en la situación más desfavorable de observación.

Nota: la visión del ojo humano, tiene una amplitud de: 35º en horizontal y 28º en vertical.

1.2.1.2 Altura de los locales

1.2.1.2.1 Alturas mínimas libres a cualquier saliente de cielorraso

- Nivel Inicial, Jardín de Infantes       2,40 m.

- EGB1 y EGB2                              2,60 m.

- EGB3                                           2,60 m.

- Polimodal                                     2,60 m.

1.2.1.2.2 Alturas mínimas a fondo de cielorraso

- Nivel Inicial, Jardín de Infantes       2,60 m.

- EGB1 y EGB2                                3,00 m.

- EGB3                                              3,00 m.

- Polimodal                                        3,00 m.

1.2.1.2.3 Altura mínima en techos con pendiente

- Nivel Inicial, Jardín de Infantes      2,40 m.

- EGB y Polimodal                          2,60 m.

Debe verificarse esta altura en el punto más bajo.

1.2.1.3 Ventilación

- Se debe cumplir con  el 50% igual o mayor a la sup. de apertura de los aventanamientos.

- Se debe cumplir con el 9% de la superficie del local.

- En locales o recintos con picos de gas debe proveerse adecuada ventilación natural cruzada permanente.

1.2.1.4 Iluminación

- Iluminación natural: Relación mínima entre área vidriada y área del local: 18 %.

- Iluminación artificial: 400 lux. -Medioteca 500 lux.

1.2.1.5 Aula

1.2.1.5.1 - A Superficie Mínima del aula

La cantidad de alumnos, las características del mobiliario a utilizar y los requerimientos de disponibilidad de material didáctico cotidiano definirán la superficie del aula.

Se debe facilitar diferentes agrupaciones del alumnado para posibilitar la organización del trabajo individual, en grupos parciales o totales, según el tipo de actividad.

Se recomienda la utilización en el diseño de las aulas de formas cuadradas o rectangulares. En estas últimas, el lado mayor no superará en 1.50 veces el lado menor.

- Nivel Inicial, Jardín de Infantes:        3 años: 40 m²

4 años: 40 m²

5 años: 40 m²

- EGB1 y EGB2                                             45 m²

- EGB3                                                           45 m²

- Polimodal                                                     50 m²

1.2.1.5.2 – B Superficie por alumno, según nivel

- Nivel Inicial, Jardín de Infantes       1,60 m²/alumno.

- EGB1 y EGB2:                               1,50 m²/alumno.

- EGB3:                                          1,50 m²/alumno.

- Polimodal:                                    1,40 m²/alumno.

1.2.1.6 Laboratorio

La enseñanza de Física, Química, Ciencias Naturales se basa en experimentos individuales y grupales en el descubrimiento y la investigación, en clases de demostración y teóricas. Para ello, el espacio del laboratorio debe:

Permitir la ejecución de experiencias tanto para el docente -con carácter demostrativo- corno por los alumnos, realizar investigaciones, consultar material bibliográfico, etc.

-Permitir la proyección de diapositivas y videos.

-Realizar explicaciones generales.

-Tener la posibilidad de ser usado por los alumnos fuera del horario escolar.

-Contar con lugar para guardado sustancias peligrosas.

El equipamiento básico, debe contemplar:

Mesas para grupos de 4/6 alumnos.

Suministro de agua, gas y electricidad.

Estantes para material de uso cotidiano, lugares de guardado con puertas, para material reservado.

Si por las características del establecimiento, el local de laboratorio resultara un espacio con baja utilización deberá contemplarse la incorporación de funciones adicionales compatibles.

1.2.1.6.1 –A Superficie Mínima del laboratorio

- EGB1 y EGB2:                67,00 m²

- EGB3:                            67,00 m²

- Polimodal:                      75,00 m²

1.2.1.6.2 – B Superficie por alumno, según nivel

- EGB1 y EGB2:            2,25 m²/alumno.

- EGB3:                          2,25 m²/alumno.

- Polimodal:                   2,10 m²/alumno

1.2.1.7 Taller

Es el espacio destinado al estudio y experimentación de tecnologías tales como mecánica, electrónica, mecatrófica, etc.

Debe permitir la realización de clases teóricas, prácticas y de demostración.

Deben permitir el trabajo simultáneo de alumnos de una misma o distintas secciones en módulos temáticos.

El equipamiento básico, debe contemplar:

Mesas para grupos de 4/6 alumnos.

Suministro de agua, gas y electricidad.

Estantes para material de uso cotidiano, lugares de guardado con puertas para material reservado.

Según las características del establecimiento, el taller de tecnología básica podrá compartir un mismo espacio con el laboratorio de ciencias.

1.2.1.7.1 – A Superficie Mínima del taller

- EGB1 y EGB2:           67,00 m²

- EGB3:                        67,00 m²

- Polimodal:                  75,00 m²

1.2.1.7.2 – B Superficie por alumno, según nivel

- EGB1 y EGB2:            2,25 m²/alumno.

- EGB3:                         2,25 m²/alumno.

- Polimodal:                  2,10 m²/alumno.

1.2.1.8. Plástica

En este espacio se realizan las actividades relacionadas con las artes plásticas tales como pintura, dibujo, cerámica, etc. y se deberá prever en el proyecto la utilización de materiales de terminación de pisos y paredes que permitan una fácil limpieza.

1.2.1.8.1 - A Superficie Mínima del taller de plástica

- EGB1 y EGB2             67,00 m²

- EGB3:                          67,00 m²

- Polimodal:                    75,00 m²

1.2.1.8.2 – B Superficie  por alumno, según nivel

- EGB1 y EGB2:             2,25 m²/alumno.

- EGB3:                           2,25 m²/alumno.

- Polimodal:                     2,10 m²/alumno.

1.2.1.9 Taller de actividades Artísticas

En este espacio se desarrollan actividades de música, teatro y expresión corporal y debe permitir el armado de escenarios varios.

Debe preverse para su ubicación relativa en el edificio, que este espacio es generador de ruidos y que habitualmente, en él se amplifica el sonido.

Las actividades artísticas pueden desarrollarse en otros espacios, tales como las salas de uso múltiple, debiéndose prestar especial cuidado en este caso, a los problemas de acústica del local, para evitar que interfieran con otras actividades del establecimiento.

El equipamiento básico debe contemplar:

Mesas para grupos de 4/6 alumnos.

Provisión de agua, electricidad y gas.

1.2.1.9.1 – A Superficie Mínima del aula

- EGB1 y EGB2                45 m²

- EGB3:                             45 m²

- Polimodal:                       50 m²

1.2.1.9.2 - B- Superficie por alumno según nivel

- EGB1 y EGB2:              2,25 m²/alumno.

- EGB3:                          2,25 m2²/alumno.

- Polimodal:                    2,10 m²/alumno.

1.2.1.10 Centro de recursos pedagógicos y producción de medios

En este centro se realiza la producción de medios tanto audiovisuales como de otros tipos y el visionado de audiovisuales, contando con recursos informáticos.

Superficie mínima según tamaño del establecimiento

- EGB 1,2 y 3	     Polimodal

Chico:      hasta 6 aulas          67 m²                      75  m²

Mediano: de 7 a 12 aulas       90 m²                     100 m²

Grande: de 13 a 18 aulas     135 m²                      150 m²

1.2.1.11 Sala de Informática

En este espacio se desarrollan todas las actividades de enseñanza y aprendizaje de computación e informática.

Debe cumplir con los requerimientos establecidos para aulas.

1.2.1.11.1 –A Superficie Mínima por aula

- EGB1 y EGB2            45 m²

- EGB3:                      45 m²

- Polimodal:                50 m²

1.2.1.11.2 –B Superficie  por alumno, en todos los niveles.

- 1,50 m²/alumno.

- Estos espacios deben contar con abundante aireación, preferentemente mediante Ventilación natural cruzada.

Debe asegurarse una renovación de 6 veces el volumen total por hora.

1.2.1.12 Sala de Usos Múltiples

La característica principal de este espacio es que debe permitir el desarrollo de diferentes usos dentro del horario escolar.

Deberá adecuarse a la escala de todo el establecimiento, apto para realizar diferentes actos: eventos académicos, celebraciones especiales, etc. diferenciados por ciclo o nivel educativo.

Debe tener una relación directa con los accesos al edificio y las circulaciones principales.

Debe preverse para su ubicación en el edificio que son espacios generadores de ruido, no debiendo interferir con actividades que se realizan en otros espacios.

Deberá tener las dimensiones necesarias para que se puedan desarrollar actividades de educación física y deportes.

En el caso que estos espacios se utilicen, de acuerdo al proyecto arquitectónico, como hall de acceso, espera de las áreas de gestión, espacio de recreación cubierta, se deberá prever que no generen interferencias con las otras actividades.

- Para Nivel Inicial, Jardín de Infantes:

Se dimensiona para 48 niños, considerando 1,20 m²/niño, a partir de más de 3 salas.

- Para la EGB1 y EGB2

General: 1,00 m²/alumno.

- Para la EGB3

General: 1,00 m²/alumno.

- Para la Polimodal

General: 1,00 m²/alumno, considerando la totalidad de alumnos del nivel.

    - ÁREAS DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN, APOYO Y EXTENSIÓN

Las características de las actividades de esta área varían según nivel de enseñanza y de acuerdo al tamaño del establecimiento En la medida en que estas actividades se hacen más complejas, aumentan los requerimientos de espacios diferenciados.

Se debe ajustar el número de locales y sus dimensiones a los requerimientos del personal estrictamente necesario, evitando la multiplicación de locales de tamaño reducido con funciones similares.

      - Altura mínima del local

Altura mínima de local 2.60m

1.2.2.2 Dirección

Superficie mínima 9,00 m²

Requiere un despacho para dirección, con facilidad de acceso, con posibilidad de vinculación con todas las áreas del edificio y con comodidad para espera de público.

En ciertos casos no será necesario un local específico, sino un lugar dentro de la sala de docentes.

En casos más complejos puede ser necesario despachos para la více-dirección y espacios destinados a sala de espera.

1.2.2.3 Vice-Dirección

Superficie mínima 9,00m² podrá estar compartida con el espacio destinado a Dirección.

1.2.2.4 Secretaría administrativa

Superficie mínima 9 m²

Las actividades administrativas requieren, en general, oficina de secretaría, archivo y tesorería, contando con acceso directo del público. Según el tamaño del establecimiento, puede requerirse además un espacio diferenciado para personal ayudante.

1.2.2.5 Sala de docentes

Superficie mínima 9 m² - 2,00 m²/docente de tiempo completo.

El espacio de la sala de docentes debe permitir realizar trabajos individuales y grupales, actividades de planificación conjunta, de elaboración de material didáctico, para la atención personalizada a alumnos con necesidades especiales y también como lugar de descanso del cuerpo docente.

Puede servir para un uso ocasional de reuniones de padres.

El equipamiento básico lo constituye mesa/s de trabajo, mueble/s de guardado para documentación.

1.2.2.6 Coordinación pedagógica

Superficie mínima: 9,00 m²  4.50 m²/coordinador.

Espacio para la coordinación y planificación de actividades docentes por área, disciplina o ciclo.

Debe permitir el trabajo individual del coordinador pedagógico y el trabajo con los equipos docentes.

Según las características de la institución escolar, este espacio podrá ser compartido con  la sala de docentes, etc.

1.2.2.7 Recreación, Expansiones exteriores, Semicubiertas y/o descubiertas

Superficie mínima, según nivel educativo.

- Este espacio deberá ser obligatorio para cualquier nivel educativo

- Nivel inicial, Jardín de Infantes           3,00 m²/alumno.

- EGB1 y EGB2                                     2,00 m²/alumno.

- EGB3                                                   2,00 m²/alumno.

- Polimodal                                            2,00 m²/alumno.

Recreación

Los espacios para la recreación, sean cubiertos o descubiertos, deben estar dimensionados y diseñados de acuerdo al ciclo y nivel educativo al que sirven.

En los casos de edificios en que convivan distintos niveles educativos debe preverse la diferenciación de estos espacios. La proporción entre tipos de espacios descubiertos, semi-cubiertos y cubiertos debe responder a las características bioambientales.

Los espacios de recreación semi-cubiertos y cubiertos deben preverse para condiciones climáticas desfavorables. Esta actividad puede ser realizada en las salas de uso múltiple  y las circulaciones de aulas, talleres y laboratorios cuando sus dimensiones lo permitan.

Los espacios de recreación descubiertos deben ofrecer las mejores posibilidades para el desarrollo de las actividades de recreación, en cuanto a capacidad y asoleamiento y deben ofrecer una real integración con los otros espacios exteriores del edificio.

Expansiones Exteriores

Además de los espacios semi-cubiertos y descubiertos de recreación propios de cada nivel o ciclo, el edificio escolar debe ofrecer alternativas diferentes de espacios exteriores, que actúen como apoyo de las actividades educativas.

Se deberá prever con el equipamiento adecuado espacio para actividades deportivas al aire libre, lugar para huertas y viveros especialmente en el Jardín de Infantes y en los dos primeros ciclos de la EGB y espacios verdes ajardinados.

1.2.3 ÁREA DE SERVICIOS, COMPLEMENTARIA Y EVENTUALES

1.2.3.1 Servicios sanitarios

Comprende los servicios sanitarios para alumnos, para docentes y administrativos.

La eficacia de los servicios sanitarios depende tanto de la cantidad de unidades necesarias en relación con el número de alumnos, como de su ubicación en relación con las áreas de actividades a las que deben servir.

A partir del primer ciclo de la EGB, cada uno de los niveles de educación debe tener sus servicios sanitarios separados por sexo y diferenciados por ciclo, sin que ello implique necesariamente su dispersión física dentro del edificio

Los locales sanitarios deben tener, dimensiones adecuadas de recintos, puertas y separación de artefactos, fluidez en las circulaciones internas. La elección de artefactos, grifería, accesorios deberá ser tenida especialmente en cuenta, al igual que contar con fácil acceso a las instalaciones, adecuada pendiente del piso y correcta ventilación.

1.2.3.2 Dimensiones mínimas

Los recintos para inodoro tendrán como mínimo 1.20 m. de profundidad por 0.80 m. de ancho.

En todo establecimiento educativo se debe prever servicios sanitarios para minusválidos. La ubicación del mismo debe tener una vinculación directa con la circulación general, de manera de reducir al mínimo las barreras arquitectónicas.

1.2.3.3  Altura mínima

- Altura min. 2,60 m.

Servicio sanitario para personal docente, administrativo y de servicio docente, administrativo y de servicio debe contar con servicios sanitarios diferenciados de los servicios sanitarios de los alumnos.

1.2.3.4  Ventilación

- Ventilación directa: 1/5 de la superficie del local, por abertura a espacio libre.

Ventilación natural por conducto a cuatro vientos y/o extracción natural, asegurando un mínimo de: 10 renovaciones/ hora.

1.2.3.5 Pisos y revestimientos

- Pisos de material impermeable, con pendiente de escurrimiento y zócalo igual al piso.

- Revestimientos de azulejos, con altura mínima de 2,10m.

1.2.3.6  Sanitarios para alumnos

Servicios mínimos

- Nivel Inicial, Jardín de Infantes:

En salas de 3 y 4 años de edad, debe estar incorporado a la sala, inodoro tipo infante.

En sala de 5 años de edad, pueden estar comunicados o ser contiguos a la sala.

Toda sala debe contar además como mínimo un lavabo.

- EGB y Polimodal, servicios sanitarios diferenciados por nivel y separados por sexo. Requerimientos  mínimos:

-1 inodoro	  cada 40 alumnos varones o cada 20 alumnas mujeres.

-1 mingitorio	  cada 40 alumnos varones.
-1 lavabo	  cada 40 alumnos varones y/o mujeres.
-1 bebedero	  cada 50 alumnos.

Se preverán como mínimo 2 unidades de cada artefacto y podrán no estar diferenciados por sexo.

- Los establecimientos escolares de niveles EGB y Polimodal, deben garantizar el servicio sanitario para discapacitados. Este recinto puede ser independiente o compartido con los alumnos o docentes, debiendo cumplir las siguientes dimensiones mínimas:

Recinto para inodoro: 1,80m. de ancho por 2,10m. de profundidad. El inodoro debe ubicarse a 0,60m. de distancia de una de las paredes del recinto, permitiendo el acceso lateral desde la silla de ruedas por el  otro costado. A cada lado del inodoro se deben colocar barrales de sujeción.

Ancho mínimo de puerta 0,90m, abriendo hacia afuera.

Lavabos de tipo ménsula, amurados a pared. Altura de acuerdo a la edad de los educandos.

1.2.3.7 Servicios sanitarios para personal docente

- Requerimientos mínimos:

1 inodoro  cada 10 personas.

1 lavabo    cada 10 personas.

1.2.4.1 Medios de entrada/salida, circulaciones

Medios de entrada / salida y circulaciones

La disposición, cantidad y ubicación de los medios de entrada / salida y circulaciones debe tener en cuenta los requerimientos del edificio según tamaño y complejidad, para proporcionar una adecuada y ordenada vinculación con el exterior y entre los distintos sectores, con el fin prioritario de contribuir a la seguridad personal de los integrantes de la comunidad educativa.

- Circulaciones, con movilidad en todas las direcciones, ancho mínimo libre de 1,20 metros.

Se debe prever, especialmente, los desplazamientos grupales y a veces masivos de los alumnos, que se desarrollan en lapsos reducidos, para lograr un correcto funcionamiento.

      - Puertas de acceso

- Puertas de acceso y salida al exterior:

- su apertura debe ser a favor del sentido de evacuación,

- tendrán barra antipánico,

- ancho mínimo: deberán cumplir con Cap. E.IV.1 ORDENANZA Nº 5519/07.

- Distancia de puertas de locales principales a salidas o medios de salida al exterior: máxima 30 m.

1.2.4.3 Puertas interiores

- En todos los casos su apertura debe ser a favor del sentido de evacuación. Ancho mínimo 0,90 m., sin invadir las circulaciones.

- Todo local cuyo lado mayor sea igual o mayor de 10,00 m., tendrá dos puertas de salida o una de doble hoja, ancho mínimo 1,80 m.

      - Escaleras

- Ancho mínimo: 1,20 m.

- Para anchos superiores a 2,40 m. se pondrán pasamanos cada 1,20 m.

- Altura de barandas en todo el desarrollo de la escalera, incluidos descansos: 0,90 m.

- Para la EGB1 y EGB2 se agregará un pasamano adicional a 0,50 m.

- Deberá contar con escalones rectos con contra-escalón.

- La superficie de la escalera y la del rellano correspondiente, deberá dar cabida a todos los alumnos a los cuales sirven en una relación de 0,25 m²/alumno.

- Toda escalera tendrá un descanso cada 17 alzadas de un largo mínimo de 1,20 m. y deberán discontinuarse a nivel de acceso. * Ancho mínimo: 1,20 m.

La dimensión de escaleras, corredores y demás medios, debe tener en cuenta el número de ocupantes a efectos de permitir una fácil y rápida evacuación del sector en casos de urgencias.

Las características y dimensiones que deben reunir los medios de entrada / salida y las circulaciones deberán adecuarse a la Ordenanza Nº  5519/07.

1.2.4.5 Rampas

- Tendrán un ancho mínimo libre de 1,20 m.

- Tendrán baranda en todo su desarrollo, a una altura de 0,90 m.

- Tendrán un tramo horizontal de un mínimo de 1,50 m. cada 6,00 m. de largo.

- Pendiente máxima: 10%.

- Serán accesibles para minusválidos, conectando todas las plantas del edificio.

1.2.4.6 Ascensores

Los mandos del ascensor estarán ubicados a una altura de 1,50 m.

1.3 SEGURIDAD EDILICIA

1.3.1 Cerramientos Vidriados

- Los vidrios deberán ser de seguridad templados o laminados para cualquier tipo de establecimiento educacional (ver ORD 5519/07 CAP. U.IV.1.1).

- Para cualquier tipo de local como aulas, sala de usos múltiple o cualquier otro local que presuma permanencia de alumnos, deberán respetar una altura mínima de antepecho de 1.20m.

1.3.2  Instalación Eléctrica

- Deberán cumplir con lo establecido en el Cap. E.III.1 de la ORDENANZA Nº  5519/07.

- No se permitirá la colocación de ventiladores de techo.

- Los artefactos de iluminación deberán contar con protección mecánica.

- Para ciclo de nivel Inicial los toma corrientes y o cualquier otro tipo de artefacto eléctrico deberán estar ubicados a una altura no menor a 1.20m.

- Deberán utilizarse conductores libres de halógenos (LSOH).

1.3.3  Sistema de Prevención c/ Incendio

- Deberán cumplir con el Cap. E.IV.1 de la ORD.ENANZA Nº 5519/07.

- Se deberá prever una zona de evacuación descubierta para toda la población del edificio en función de la relación de 1.50 m² por persona, independientemente del nivel educacional. La misma podrá ser coincidente con la superficie destinada a patio de recreación.

1.4 EVENTUALES

Los requerimientos de estos locales serán establecidos por este municipio.

1.5 ESTACIONAMIENTO

En  zonas urbanas, se debe contemplar un sector de estacionamiento para ciclomotores, bicicletas, etc., con acceso diferenciado de peatones y ubicado en zonas que no afecten la actividad educativa.

Los requerimientos en cuanto a la cantidad de estacionamientos para automóviles surgirán de las reglamentaciones propias de esta comuna y de la evaluación del Impacto Ambiental.

1.6 ADECUACION

Los Edificios existentes deberán adecuarse a la presente normativa según lo disponga para cada caso la Dirección de Obras Particulares.

2. NORMAS DE ORGANISMOS PROVINCIALES Y/O MUNICIPALES

2.1	Cuando la normativa de la Provincia, supere lo reglamentado en la presente Ordenanza, será válida la de mayor exigencia.

2.1.1	Quedan comprendidas las Normas de Uso del Suelo, Retiros, Alturas, de Seguridad, requerimientos de estacionamiento, y toda otra norma que a criterio de los organismos pertinentes sean de cumplimiento obligatorio.

2.1.2	Para las distintas instalaciones serán de cumplimiento obligatorio las reglamentaciones vigentes de los organismos pertinentes de cada jurisdicción y las normas IRAM correspondientes.

  - Para las estructuras resistentes y su cálculo serán de cumplimiento obligatorio las normas del CIRSOC.

  - Se deberá dar cumplimiento a la ORDENANZA Nº 4584/00  Estudio de Impacto Ambiental.

## ORDENANZA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (Resumen)

## Normas básicas de cumplimiento

| 1. EDIFICIO ESCOLAR | Los indicadores propuestos se han obtenido en base a la capacidad mínima. |
| --- | --- |
| 1.1 CARACTERISTICAS GENERALES |  |
| 1.1.1 Nivel de acceso | Debe ser franqueable por personas con movilidad y comunicación reducidas. |
| 1.1.2 Altura | * Nivel Inicial se desarrollará en un único nivel, preferentemente en el de acceso. * EGB1 y EGB2 se desarrollará en el nivel de acceso y hasta tres plantas altas más, cuando cuente con medios mecánicos de elevación para personas con movilidad reducida y adultos. * EGB3 se desarrollará en el nivel de acceso y hasta tres plantas altas más, cuando cuente con medios mecánicos de elevación para personas con movilidad reducida y adultos. * Polimodal se desarrollará en el nivel de acceso y hasta tres plantas altas más, cuando cuente con medios mecánicos de elevación para personas con movilidad reducida y adultos. dos niveles más |
| 1.1.3 Superficie cubierta mínima | * Nivel Inicial, Jardín de Infantes Hasta 50 alumnos 2,60 m²/alumno Entre 51 y 100 alumnos 4,00 m²/alumno Más de 100 alumnos 3,50 m²/alumno * EGB1 y EGB2 Hasta 216 alumnos 4,40 m²/alumno Más de 216 alumnos 4,20 m²/alumno * EGB3 Hasta 108 alumnos 5,00 m²/alumno Entre 109 y 216 alumnos 4,80 m²/alumno Más de 216 alumnos 4,60 m²/alumno * Polimodal Hasta 120 alumnos 5,10 m²/alumno Entre 121 y 216 alumnos 4,80 m²/alumno Más de 216 alumnos 4,50 m²/alumno |
| 1.2 AREAS DEL EDIFICIO ESCOLAR |  |
| 1.2.1 AREAS PEDAGOGICA |  |
| 1.2.1.1 Dimensiones del locales | * Relación ancho largo de todo local: máxima 1.50 veces del lado menor. * Lado mínimo: 4.50 m. * Ángulo mínimo de visión 30º, en la situación más desfavorable de observación. Nota: la visión del ojo humano, tiene una amplitud de: 35º en horizontal y 28º en vertical. |
| 1.2.1.2 Alturas de los locales | * Nivel Inicial, Jardín de Infantes 2,40 m. * EGB1 y EGB2 2,60 m. * EGB3 2,60 m. * Polimodal 2,60 m. |
| 1.2.1.2.1 Alturas mínimas libres a cualquier saliente del cielorraso |  |
| 1.2.1.2.2 Alturas mínimas a fondo de cielorraso | * Nivel Inicial, Jardín de Infantes 2,60 m. * EGB1 y EGB2 3,00 m. * EGB3 3,00 m. * Polimodal 3,00 m. |
| 1.2.1.2.3 Altura mínima en techos con pendiente | * Nivel Inicial, Jardín de Infantes 2,40 m. * EGB y Polimodal 2,60 m. Debe verificarse esta altura en el punto más bajo. |
| 1.2.1.3 Ventilación | * Se debe cumplir con el 50% igual o mayor a la sup. de apertura de los aventanamientos * Se debe cumplir con el 9% de la superficie del local * En locales o recintos con picos de gas debe proveerse adecuada ventilación natural cruzada permanente. |
| 1.2.1.4 Iluminación | * Iluminación natural: Relación mínima entre área vidriada y área del local: 18 % * Iluminación artificial: 400 lux. -Medioteca 500 lux |
| 1.2.1.5 AULA |  |
| A- 1.2.1.5.1 Superficie Mínima del aula | * Nivel Inicial, Jardín de Infantes: 3 años: 40 m² 4 años: 40 m² 5 años: 40 m² * EGB1 y EGB2 45 m² * EGB3 45 m² * Polimodal 50 m² |
| B- 1.2.1.5.2 Superficie por alumno, según nivel | * Nivel Inicial, Jardín de Infantes 1,60 m²/alumno. * EGB1 y EGB2: 1,50 m²/alumno. * EGB3: 1,50 m²/alumno. * Polimodal: 1,40 m²/alumno. |
| 1.2.1.6 LABORATORIO |  |
| A- 1.2.1.6.1 Superficie Mínima del laboratorio | * EGB1 y EGB2: 67,00 m² * EGB3: 67,00 m² * Polimodal: 75,00 m² |
| B- 1.2.1.6.2 Superficie por alumno, según nivel | * EGB1 y EGB2: 2,25 m²/alumno. * EGB3: 2,25 m²/alumno. * Polimodal: 2,10 m²/alumno |
| 1.2.1.7 TALLER |  |
| A- 1.2.1.7.1 Superficie Mínima del taller | * EGB1 y EGB2: 67,00 m² * EGB3: 67,00 m² * Polimodal: 75,00 m² |
| B- 1.2.1.7.2 Superficie por alumno, según nivel | * EGB1 y EGB2: 2,25 m²/alumno. * EGB3: 2,25 m²/alumno. * Polimodal: 2,10 m²/alumno. |
| 1.2.1.8. PLASTICA |  |
| A- 1.2.1.8.1 Superficie Mínima del taller de plástica | * EGB1 y EGB2 67,00 m² * EGB3: 67,00 m² * Polimodal: 75,00 m² |
| B- 1.2.1.8.2 Superficie por alumno, según nivel | * EGB1 y EGB2: 2,25 m²/alumno. * EGB3: 2,25 m²/alumno. * Polimodal: 2,10 m²/alumno. |
| 1.2.1.9 ACT. ARTISTICAS |  |
| A- 1.2.1.9.1 Superficie Mínima del aula | * EGB1 y EGB2 45 m² * EGB3: 45 m² * Polimodal: 50 m² |
| B-1.2.1.9.2 Superficie por alumno según nivel | * EGB1 y EGB2: 2,25m²/alumno. * EGB3: 2,25m²/alumno. * Polimodal: 2,10 m²/alumno. |
| 1.2.1.10 Centro de recursos pedagógicos y producción de medios Superficie mínima según tamaño del establecimiento | EGB 1,2 y 3 Polimodal l Chico: hasta 6 aulas 67 m² 75 m² l Mediano: de 7 a 12 aulas 90 m² 100 m² l Grande: de 13 a 18 aulas 135 m² 150 m² |
| 1.2.1.11 SALA INFORMATICA |  |
| A- 1.2.1.11.1 Superficie Mínima por aula | * EGB1 y EGB2 45 m² * EGB3: 45 m² * Polimodal: 50 m² |
| B- 1.2.1.11.2 Superficie por alumno, en todos los niveles. | * 1,50 m²/alumno. * Estos espacios deben contar con abundante aireación, preferentemente mediante ventilación natural cruzada. Debe asegurarse una renovación de 6 veces el volumen total por hora. |
| 1.2.1.12 Sala de Usos Múltiples | Para Nivel Inicial, Jardín de Infantes * Se dimensiona para 48 niños, considerando 1,20 m²/niño, a partir de más de 3 salas. Para la EGB1 y EGB2 * General: 1,00 m²/alumno. Para la EGB3 * General: 1,00 m²/alumno. Para la Polimodal * General: 1,00 m²/alumno, considerando la totalidad de alumnos del nivel. |
| 1.2.2 ÁREA DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN, APOYO Y EXTENSIÓN |  |
| 1.2.2.1 Altura mínima del local | * 2,60 m |
| 1.2.2.2 Dirección Superficie mínima | * 9,00 m² |
| 1.2.2.3 Vice-dirección Superficie mínima | * 9,00 m² |
| 1.2.2.4 Secretaría administrativa Superficie mínima | * 9,00 m² |
| 1.2.2.5 Sala de docentes Superficie mínima | * 2,00 m²/docente de tiempo completo. Superficie mínima: 9,00 m² |
| 1.2.2.6 Coordinación pedagógica Superficie mínima | * 4.50 m²/coordinador. Superficie mínima: 9,00 m² |
| 1.2.2.7 Recreación Expansiones exteriores Semicub. y/o descubiertas Superficie mínima, según nivel educativo. | * Este espacio deberá ser obligatorio para cualquier nivel educativo * Nivel inicial, Jardín de Infantes 3,00 m²/alumno. * EGB1 y EGB2 2,00 m²/alumno. * EGB3 2,00 m²/alumno. * Polimodal 2,00 m²/alumno. |
| 1.2.3 ÁREA DE SERVICIOS, COMPLEMENTARIA Y EVENTUALES |  |
| 1.2.3.1 Servicios sanitarios |  |
| 1.2.3.2 Dimensiones mínimas | * Recinto para inodoros: mínimo 1,20 m. de profundidad por 0,80m. de ancho. * Puerta: 0,60 m. de paso libre, separada del piso 0,20 m. |
| 1.2.3.3 Altura mínima | *Altura min. 2,60 m. |
| 1.2.3.4 Ventilación | * Ventilación directa: 1/5 de la superficie del local, por abertura a espacio libre. Ventilación natural por conducto a cuatro vientos y/o extracción natural, asegurando un mínimo de: 10 renovaciones/ hora. |
| 1.2.3.5 Pisos y revestimientos | * Pisos de material impermeable, con pendiente de escurrimiento y zócalo igual al piso. Revestimientos de azulejos, con altura mínima de 2,10m. |
| 1.2.3.6 Sanitarios para alumnos Servicios mínimos | * Nivel Inicial, Jardín de Infantes: En salas de 3 y 4 años de edad, debe estar incorporado a la sala, inodoro tipo infante. En sala de 5 años de edad, pueden estar comunicados o ser contiguos a la sala. Toda sala debe contar además como mínimo un lavabo. * EGB y Polimodal, servicios sanitarios diferenciados por nivel y separados por sexo. Requerimientos mínimos: * inodoro cada 40 alumnos varones o 20 alumnas mujeres, * mingitorio cada 40 alumnos varones, * lavabo cada 40 alumnos varones y/o mujeres, * bebedero cada 50 alumnos. Se preverán como mínimo 2 unidades de cada artefacto. Los establecimientos escolares de niveles EGB y Polimodal, deben garantizar el servicio sanitario para discapacitados. Este recinto puede ser independiente o compartido con los alumnos o docentes, debiendo cumplir las siguientes dimensiones mínimas: * Recinto para inodoro: 1,80m. de ancho por 2,10m. de profundidad. El inodoro debe ubicarse a 0,60m. de distancia de una de las paredes del recinto, permitiendo el acceso lateral desde la silla de ruedas por el otro costado. A cada lado del inodoro se deben colocar barrales de sujeción. *Ancho mínimo de puerta 0,90m., abriendo hacia afuera. Lavabos de tipo ménsula, amurados a pared. Altura de acuerdo a la edad de los educandos. |
| 1.2.3.7 Servicios sanitarios para personal docente | * Requerimientos mínimos: 1 inodoro cada 10 personas. 1 lavabo cada 10 personas. |
| 1.2.4 AREAS DE CIRCULACION |  |
| 1.2.4.1 Medios de entrada/salida, circulaciones | * Circulaciones, con movilidad en todas las direcciones, ancho mínimo libre de 1,20 metros. |
| 1.2.4.2 Puertas de acceso | * Puertas de acceso y salida al exterior: - su apertura debe ser a favor del sentido de evacuación, - tendrán barra antipánico, - ancho mínimo: deberán cumplir con Cap. E.IV.1 Ordenanza Nº 5519/07 * Distancia de puertas de locales principales a salidas o medios de salida al exterior: máxima 30 m. |
| 1.2.4.3 Puertas interiores | * En todos los casos su apertura debe ser a favor del sentido de evacuación. Ancho mínimo 0,90 m., sin invadir las circulaciones. * Todo local cuyo lado mayor sea igual o mayor de 10,00 m., tendrá dos puertas de salida o una de doble hoja, ancho mínimo 1,80 m. |
| 1.2.4.4 Escaleras | * Ancho mínimo: 1,20 m. * Para anchos superiores a 2,40 m. se pondrán pasamanos cada 1,20 m. * Altura de barandas en todo el desarrollo de la escalera, incluidos descansos: 0,90 m. * Para la EGB1 y EGB2 se agregará un pasamano adicional a 0,50 m. * Deberá contar con escalones rectos con contra-escalón. * La superficie de la escalera y la del rellano correspondiente, deberá dar cabida a todos los alumnos a los cuales sirven en una relación de 0,25 m²/alumno. * Toda escalera tendrá un descanso cada 17 alzadas de un largo mínimo de 1,20 m. y deberán discontinuarse a nivel de acceso. |
| 1.2.4.5 Rampas | * Tendrán un ancho mínimo libre de 1,20 m. * Tendrán baranda en todo su desarrollo, a una altura de 0,90 m. * Tendrán un tramo horizontal de un mínimo de 1,50 m. cada 6,00 m. de largo. * Pendiente máxima: 10%. * Serán accesibles para minusválidos, conectando todas las plantas del edificio. |
| 1.2.4.6 Ascensores | Los mandos del ascensor estarán ubicados a una altura de 1,50 m. |
| 1.3 SEGURIDAD EDILICIA |  |
| 1.3.1 Cerramientos Vidriados | * Los vidrios deberán ser de seguridad templados o laminados para cualquier tipo de establecimiento educacional ver Ordenanza Nº 5519/07 Cap. U.IV.1.1 *Para cualquier tipo de local como aulas, sala de usos múltiple o cualquier otro local que presuma permanencia de alumnos, deberán respetar una altura mínima de antepecho de 1.20m |
| 1.3.2 Instalación Eléctrica | * Deberán cumplir con lo establecido en el Cap. E.III.1 de la ORD 5519/07 * No se permitirá la colocación de ventiladores de techo * Los artefactos de iluminación deberán contar con protección mecánica * Para ciclo de nivel Inicial los toma corrientes y o cualquier otro tipo de artefacto eléctrico deberán estar ubicados a una altura no menor a 1.20m * Deberán utilizarse conductores libres de halógenos (LSOH) |
| 1.3.3 Sistema de Prevención c/ Incendio | * Deberán cumplir con el CAP: E.IV.1 de la ORD 5519/07 * Se deberá prever una zona de evacuación descubierta para toda la población del edificio en función de la relación de 1.50 m2 por persona, independientemente del nivel educacional. La misma podrá ser coincidente con la superficie destinada a patio de recreación. |
| 1.4 Eventuales | Los requerimientos de estos locales serán establecidos por este municipio. |
| 1.5 Estacionamiento En zonas urbanas, se debe contemplar un sector de estacionamiento para ciclomotores, bicicletas, etc., con acceso diferenciado de peatones y ubicado en zonas que no afecten la actividad educativa. Los requerimientos en cuanto a la cantidad de estacionamientos para automóviles surgirán de las reglamentaciones propias de esta comuna y de la evaluación del Impacto Ambiental. |  |
| 1.6 Adecuación de los edificios existentes a esta ORDENANZA |  |
| 2. Normas de organismos Provinciales y/o Municipales 2.1 Cuando la normativa de la Provincia, supere lo reglamentado en la presente Ordenanza, será válida la de mayor exigencia. 2.1.1 Quedan comprendidas las Normas de Uso del Suelo, Retiros, Alturas, de Seguridad, requerimientos de estacionamiento, y toda otra norma que a criterio de los organismos pertinentes sean de cumplimiento obligatorio. 2.1.2 Para las distintas instalaciones serán de cumplimiento obligatorio las reglamentaciones vigentes de los organismos pertinentes de cada jurisdicción y las normas IRAM correspondientes. - Para las estructuras resistentes y su cálculo serán de cumplimiento obligatorio las normas del CIRSOC. - Se deberá dar cumplimiento a la ORD 4584/00 Estudio de Impacto Ambiental |  |