ORDENANZA Nº 5712/09

VISTO

El Expte. N° 3353-I-04, caratulado: OBRAS MUNICIPALES - E/PROYECTO DE ORDENANZA REGULARIZACION DE TRABAJOS EN LA VIA PUBLICA; y

CONSIDERANDO:

Que  por las presentes actuaciones la Dirección de Obras Municipales eleva a consideración del Cuerpo un Proyecto de Ordenanza referido a la regularización de trabajos en la vía pública.

Que de fs. 50 a 62, obra el proyecto realizado por la División Obras Sanitarias dependiente de la Dirección de Obras Municipales.

Que analizado el proyecto en cuestión se estima procedente realizar diversas  modificaciones en cuanto a la señalización de las obras particulares, de servicios y municipales.

POR ELLO:

## EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GODOY CRUZ

## ORDENA

REGULACION DE  TRABAJOS EN LA VIA PUBLICA  PARA INSTALACIONES DE NUEVAS REDES DE SERVICIO Y/O CONEXIONES DOMICILIARIAS

ARTICULO 1:   Deróguese la Ordenanza Nº 2687/87, la que será reemplazada por la presente Disposición.

# ARTICULO 2 :  Declárese obligatorio en espacios públicos ubicados dentro de la jurisdicción del Departamento, la intervención de la Municipalidad de Godoy Cruz en todos los trabajos relacionados con, las roturas de veredas, cunetas, cordones, calzadas, por la ejecución de: conexiones e instalaciones o extensiones de redes de agua corriente, cloacas, gas, energía eléctrica (alta , media y baja tensión ), señalización (semáforos e indicadores), sonidos (audiofrecuencia y radiofrecuencia) cables para TV, telefonía y computación, etc. Y cualquier otro trabajo o servicio que exista o pudiera aparecer en el futuro de los edificios públicos y privados y en la vía pública en general.

ARTICULO  3 : Antes de iniciar cualquier trabajo en los espacios públicos señalados, los interesados o sus representantes, deberán solicitar con la debida anticipación , el pertinente permiso ante la DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.

En la designación de “interesados” quedan incluidos: los particulares, las reparticiones nacionales o provinciales, las empresas o compañías  concesionarias de los servicios públicos. Se entiende por particulares al comitente o propietario, y al profesional interviniente, quienes serán solidarios  respecto a las responsabilidades inherentes al trabajo  conforme a las presentes disposiciones.

ARTICULO 4: Toda documentación y planos de la obra a realizar llevarán la firma de los interesados, debiendo estar los profesionales debidamente inscriptos en el registro de la DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, de la Comuna.

Cuando se trate de una repartición nacional o provincial, o de una empresa privada que explote los servicios públicos, los planos y demás documentación irán firmados por una persona autorizada de la repartición respectiva. Si la rotura tiene una extensión mayor a 50 m. ó cuando la Municipalidad, estime que la complejidad del trabajo lo exige, deberá actuar un profesional cat. “A” autorizado por el Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos, o por C.A.M de Mendoza, debiéndose presentar certificado correspondiente.

HOJA Nº 02

ORDENANZA Nº 5712/09

ARTICULO 5: La iniciación del trámite consistirá en la presentación de la siguiente documentación: planos de proyecto de los trabajos que pretenden ejecutar, debidamente autorizados por el organismo estatal o privado prestatario del servicio público que guarde relación con el trabajo a realizar, plano perfectamente acotado del espacio de uso público que se verá afectado por el trabajo, memoria descriptiva de la obra, plano de instalaciones subterráneas del sector afectado por la obra (agua, cloaca, gas, teléfono etc.),  plazo de ejecución de este último y designación de las personas que estarán autorizadas a recibir instrucciones por  parte de la Municipalidad, otorgada la factibilidad de instalación de servicios  se adjuntará la siguiente documentación:

- Orden de Compra ó Contrato de Locación de Obra.

- Certificado de Habilitación Profesional del Director Técnico de la Obra.

- Solicitud de Categorización de Proyecto y ficha Ambiental y/o Presentación de la Manifestación General de Impacto Ambiental, (Ord.5519/07, Cap. UIII -  UIII2 ).

- Designación de Representante Técnico Ambiental, y Técnico en Higiene y Seguridad.

- Plan de trabajos y Avance de Obra.

- Autorización por escrito emitida por autoridad competente, para la interrupción total y/o parcial del tránsito en toda vía de circulación.

- Como garantía del cumplimiento de su obligación, el solicitante de la remoción de vereda y/o calzada deberá presentar una Póliza de Seguro de Caución, por el valor que fije la D.O.M , dicha documentación será devuelta al interesado cumplido un plazo mínimo de 180 (ciento ochenta) días, contados a partir de la finalización de los trabajos de reparación.

- La gestión de eximición de aforos para Uniones Vecinales, se tramitará por expedientes separados.

- Pago de aforos según Ordenanza Tributaria vigente.

No se admitirán presentaciones que no contengan la totalidad de la documentación indicada.

Durante el período de ejecución de los trabajos, la DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, podrá hacer las observaciones y/o imposiciones que estime pertinentes. Cuando el trabajo afecte el ámbito regido por el Departamento de Forestación, deberá acatar las instrucciones que al respecto emita esta dependencia, la que verificará el cumplimiento de tales instrucciones.

ARTICULO 6: Una vez visada por la DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, la documentación exigida, y abonado por el interesado el aforo correspondiente, se otorgará el permiso de ejecución, el que habilitará para iniciar los trabajos dentro de los 15 (quince) días contados a partir de la fecha de su notificación, transcurrido este plazo el mismo caducará automáticamente. La Municipalidad  establece  obligatoriamente la solicitud de inspecciones de: aviso de inicio y replanteo, tapado y compactación, y restitución de pavimento que deberá solicitar el profesional actuante, y además se fijarán inspecciones adicionales, que guardarán relación con la naturaleza de la obra.

ARTICULO  7: Antes de iniciar los trabajos el profesional actuante deberá dar aviso, por lo menos con tres días hábiles de anticipación, a efectos de que la Municipalidad inspeccione el sitio donde se ejecutarán los mismos para verificar el estado de conservación en que se encuentra.

ARTICULO 8: En todos los casos quien ejecute el trabajo deberá respetar fielmente las especificaciones técnicas que forman parte de la presente.

HOJA Nº 03

ORDENANZA Nº 5712/09

ARTICULO  9: La Municipalidad exigirá la colocación de Carteles de Obra y fijará la ubicación de los mismos, éstos deberán contener los siguientes datos: Denominación de la Obra, Empresa Constructora, Nombre  de los profesionales intervinientes, Título Matrícula Profesional y Domicilio.

ARTICULO 10: Previo a iniciar el trabajo de tapado y compactación de la excavación realizada, el interesado deberá acompañar el visto bueno de la dependencia estatal o privada, encargada de visar la obra, junto con la solicitud de inspección de compactación, la cual, si no se realiza, dentro de un día hábil se procederá a la ejecución del trabajo de acuerdo a la solicitud efectuada.

ARTICULO 11: La Municipalidad, no obstante que los pedidos de inspección de compactación , vengan acompañados con el Visto Bueno, de la dependencia encargada de la visación de los trabajos, se reserva el derecho de observarlos y ordenar las modificaciones que estime conveniente.

ARTICULO 12 : La Municipalidad inspeccionará el sitio donde se ejecutaron los trabajos, y ordenará en el caso de considerarlo pertinente, la ejecución de las reparaciones de pavimentos, veredas, cunetas,  cordones, banquinas, alcantarillas, puentes, espacios verdes, instalaciones aéreas y subterráneas, equipamiento de vía pública etc., que no hubiesen quedado en óptimas condiciones, aún la de aquellos que aunque no se encuentren en el lugar preciso de los trabajos, se hayan deteriorado debido a la ejecución de los mismos.

ARTICULO 13:  Una vez terminada la obra el/los interesados deberán presentar plano conforme a obra de los trabajos ejecutados. Así mismo la Municipalidad otorgará Constancia Provisoria de Obra, donde hará constar que los vicios, serán de exclusiva responsabilidad de los interesados, como así también  las consecuencias que afectaren a personas y/o bienes públicos o privados.

Transcurrido un plazo mínimo de  6 (seis)  meses de ejecutados los trabajos, el interesado podrá solicitar la devolución de la garantía, la que se otorgará previa Inspección y conformidad del Inspector actuante, extendiendo Constancia Final de Obra.

ARTICULO 14:  No obstante, se haya otorgado permiso para ejecutar una obra, o trabajo conforme a lo dispuesto por la presente, la Municipalidad se reserva el derecho de ordenar la modificación,  de la ubicación de alguna instalación, en el caso de que la misma impida o perturbe la ejecución de algún trabajo que se realice con posterioridad. Dicha modificación, reubicación o traslado quedará a cargo del interesado y/o entidad prestataria del servicio.

ARTICULO 15:  En el caso que sea necesario ejecutar un trabajo en forma urgente, sin poder dar aviso previo a la Municipalidad, el organismo encargado, o los  responsables de su ejecución, deberán denunciar el hecho dentro de un día hábil de producido el mismo, indicando las causas que dieron origen a la iniciación del trabajo, estando facultada la Municipalidad a evaluar las razones expuestas para establecer, si en realidad no se ha transgredido la norma de carácter general incluida en la presente. En el caso de comprobarse dicha transgresión los responsables serán sancionados automáticamente.

El hecho de realizar trabajos en forma urgente, no exime de  realizar los pedidos obligatorios de inspección correspondientes.

HOJA Nº 04

ORDENANZA Nº 5712/09

ARTICULO 16: Los interesados y los profesionales actuantes, serán responsables de las infracciones que se cometan durante la ejecución de los trabajos, y de los daños y perjuicios ocasionados a terceros, de acuerdo a lo que en esta materia rige el Código Procesal Civil y Código procesal Penal y/o cualquier otra legislación vigente, la que no podrá ser contravenida por Contrato Privado, suscripto por el interesado con profesionales y/o constructores encargados de la ejecución de los trabajos.

ARTICULO 17: En el caso de conexiones Domiciliarias de servicios, el Propietario con el Profesional se comprometen a:

- Colocar Carteles indicadores de precaución según Art. “9” y  Capitulo.”D” de la presente Ordenanza.

- Comunicar a Policía de Tránsito para el desvío de tráfico, si el caso así lo requiere.

- Asumir responsabilidad Civil y Penal, por accidentes en la Vía Pública derivados de la falta de precaución y señalamiento, que son exclusivos del permisionario.

- A restituir la Vereda y/o Calzada a su estado original dentro de los 15 días de realizado los trabajos , cualquier demora deberá ser comunicada a la División Obras Sanitarias de la Dirección de Obras Municipales, caso contrario, lo podrá realizar la Municipalidad con cargo al permisionario, cobrándose su costo más la correspondiente multa conforme a la Ordenanza vigente.

- A partir de la emisión  del permiso se fija un plazo de 15 días para la iniciación de las obras.

S  A  N  C  I  O  N  E  S

ARTICULO 18: Las infracciones o incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza, harán pasible a los responsables de las siguientes penalidades:

- Apercibimiento, en caso de no registrar antecedentes por otras infracciones, o las mismas sean leves .

- Paralización de Obra, y Multa cuando el trabajo implique riesgo o afecte la seguridad y/o salubridad pública.

- Multas según lo establecido en  Art. 18° y 19º, de la presente Ordenanza.

- Demolición y/o restitución de la zona afectada a su estado primitivo y Multa.

- Suspensión para los profesionales intervinientes, con inhabilitación para ejercer el ejercicio de la profesión en el ámbito de la Municipalidad de Godoy Cruz. y Multa.

ARTICULO 19:  El monto de las multas por transgresiones en los trabajos de rotura y reparación en vía pública, por instalación y/o reparación de nuevas redes de servicios , y/o conexiones de  servicios a redes existentes. serán las siguientes:

- Por iniciar los trabajos, sin contar con el permiso Municipal  $ 890, y además el recargo en el aforo s/CAP. V, art. 142 Ord. Nº 1934/78.

- A los profesionales o matriculados que soliciten permisos sin tener vigente su habilitación como tales  $ 178.

- Por incumplimiento del plazo o plan de trabajo estipulado para ejecución del mismo sin justificación aceptada por la Municipalidad, por día de atraso,  $ 89.

- Por no efectuar los trabajos para los que solicitó inspección el día fijado, y por inspección rechazada  $ 89.

- Por no cumplir con la señalización de los trabajos y la protección de peatones y vehículos, de acuerdo a las especificaciones de señalización.

Por deficiencias en las mismas: de $ 178  a  $  890

Por carencia total de las mismas:  de $ 356 a  $ 1246.

HOJA Nº 05

ORDENANZA Nº 5712/09

- Por no encajonar el material extraído de las excavaciones: $ 178.

- Por no retirar el material o escombro de las excavaciones dentro de los plazos indicados en el ANEXO 1, de la presente Ordenanza:  $  356 .

- Por compactación deficiente de las excavaciones o falta de esta  (por m2): $  178.

- Por no contar en obra con personal facultado para recibir las instrucciones u órdenes que mediante Boleta de inspección, notificación, orden de servicio etc. imparta la Municipalidad   de  $  178  a  $ 890.

- Por no cumplir órdenes emitidas por la inspección Municipal  de  $ 178  a  $  890.

- Por no solicitar inspecciones que contempla la presente Ordenanza, o por ejecutar trabajos antes de concretarse las inspecciones  indicadas en los artículos 6º y 7º de la presente. (por cada m2) $ 178.

- Por no reparar las zonas afectadas, o no dejarlas en iguales  condiciones a las existentes: de   $ 356  a $ 1256.

- Por preparar, acopiar o depositar  materiales, en veredas calzadas y/o lugares prohibidos por la inspección:  de  $  178  a  $ 356.

- Por retirar la señalización (diurna y nocturna), antes de que hayan finalizado los trabajos de reparación de veredas y calzadas, y los mismos se encuentren en condiciones de ser  habilitados al tránsito: de  $ 178  $ a  $ 356.

- Por deficiencias e  incorrecciones, de cualquier trabajo no señalado expresamente en los puntos anteriores.  De   $ 356  a  $  1256.

- Por actos que impidan u obstaculicen la labor de los inspectores  $  178.

- Cuando se constate falta o contravención a las  responsabilidades de los profesionales actuantes, según lo establecido por el  C.U.E, Cap. E.I.2.2.1 a E.I.1.1.7.-  Ordenanza Nº 5519/07.

- Por reincidencia o reiterado incumplimiento de cualquiera de las figuras expresadas en el presente capítulo se aplicarán sanciones duplicadas hasta un máximo de  $ 6612,50.

- Por casos no previstos en el presente Capítulo y de excepción, la SECRETARIA DE AMBIENTE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, fundará criterio y aplicará sanciones, hasta un máximo de  $  6612.50.

ARTICULO 20: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al registro municipal respectivo, publíquese y cumplido archívese.

PL

DADA EN SALA DE SESIONES MARIA EVA DUARTE DE PERON A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL NUEVE

ANEXO I

ORDENANZA Nº 5712/09

A N E X  O    I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TRABAJOS EN LA VIA PUBLICA PARA INSTALACIONES DE NUEVAS REDES DE SERVICIOS, REPARACIONES DE REDES EXISTENTES Y/O CONEXIONES DOMICILIARIAS.

C  A  P  I  T  U  L  O     I

A - ) ROTURA Y REPARACIÓN DE VEREDAS Y CALZADAS  EN VIA PUBLICA  :

La rotura de veredas o circulaciones peatonales y calzadas, deberá hacerse mediante la utilización de aserradora mecánica, cuidando de no producir deterioros de ninguna naturaleza, adicionales a la sección neta a la excavación.

Todo producto de la demolición, deberá ser retirado en forma simultánea, y colocado en contenedores ubicados en lugares aprobados por la inspección, los que no deberán causar molestias o riesgos de accidentes a terceros y que a su vez permitan el libre escurrimiento de aguas, cualquiera fuese su origen .Dichos contenedores deberán ser retirados al final de la jornada laboral.

No se permitirá el deterioro, rotura o modificación de secciones de escurrimiento de líquidos, tales como colectores, canales, cunetas, etc,  a cuyo efecto el interesado deberá informar a la inspección, y programar la superación de tales obstáculos, a su cargo y con la aprobación de la inspección.

A medida que se desarrollen los trabajos referidos al presente capítulo se observará cuidadosamente la ubicación de cajas y/o cámaras vinculadas a la presencia de llaves de paso, válvulas o accesorios y/o cualquier otro elemento relacionado con la conducción de fluidos, aforadores, sistemas de medición etc., .las que deberán  ser reubicadas posteriormente. El interesado será único responsable por pérdida o deterioro de tales elementos como así también de los perjuicios que puedan originar a terceros.

Cuando se trate de la realización de los trabajos necesarios para efectuar conexiones domiciliarias, regirán idénticas condiciones a las establecidas precedentemente, quedando en este caso la responsabilidad del cumplimiento de las normativas descriptas en la presente de quienes solicitan el permiso para las conexiones.

A 1) Los trabajos de zanjeo deberán ser realizados manualmente en veredas y circulaciones peatonales, prohibiéndose la utilización de medios mecánicos, salvo autorización expresa de la inspección Para evitar la existencia de polvo o partículas en suspensión, se procederá al riego (cortina de agua) del material suelto producto de la excavación, como así también el barrido permanente de las zonas de circulación. Todas las actividades deberán realizarse dentro de los horarios establecidos en el decreto Nº 176/86.

A 1.1) El zanjeo deberá iniciarse inmediatamente después de haber realizado la demolición, el material será encajonado y/o colocado en contenedores, hasta su reutilización en el relleno de las mismas.

Las veredas y circulaciones deberán conservar un ancho mínimo de 1,00 m. en toda la extensión de las excavaciones .Se deberá asegurar en todo momento el libre acceso peatonal y/o vehicular a frentistas, establecimientos escolares, hospitales, sectores de ascenso y descenso de transporte público de pasajeros, etc.

ANEXO I

ORDENANZA Nº 5712/09

A 1 . 2) En ningún caso las excavaciones deberán exceder la profundidad y el ancho del que ha sido autorizado por la Municipalidad, si al realizar las mismas se produjeran, vacíos o  depresiones producto de elementos extraños al suelo, o existieran socavones, los mismos deberán ser rellenados con agregados clasificados, suelo  cemento u hormigón de baja dosificación según lo disponga la inspección, estos trabajos serán por cuenta y cargo del interesado.

A 1.3) Si durante el desarrollo de la obra, se produjeran anegamientos ocasionados por lluvias, rotura de cañerías, desborde de cursos de agua, crecientes etc. se deberá proceder de  inmediato a la evacuación del agua mediante bombeo, para posteriormente remover y retirar los materiales. Si fuese necesario según lo determine la inspección se taparán las zanjas nuevamente, para volver a practicar las excavaciones en los sectores afectados.

Se deberá garantizar la integridad de todos los elementos vinculados con redes de servicio en general, y en particular los que correspondan a frentistas tal como conexiones de agua, cloacas, gas, albañales. Llaves de paso, medidores domiciliarios etc. si eventualmente se produjera algún tipo de daños deberán ser reparados inmediatamente.

Los trabajos de excavación deberán desarrollarse de manera tal que no causen daños o perjuicios a personas bienes privados instalaciones de terceros o a  propias de la Municipalidad, si ello ocurriera, el interesado será único  responsable del costo de las reparaciones y demás acciones derivadas por la falta de cumplimiento de la presente disposición.

A – 1.4)  La totalidad de las excavaciones serán realizadas a “cielo abierto”, la ejecución de túnel para instalación de cañerías menores a 2”de diámetro podrá realizarse utilizando tunelera mecánica tradicional o tunelera dirigida. El interesado presentará otras alternativas por escrito a la Inspección quién aprobará el método constructivo y supervisará su ejecución.

Cuando se efectúen conexiones domiciliarias, regirán idénticas condiciones que las establecidas precedentemente, imputando la responsabilidad al solicitante del permiso de conexión y al profesional interviniente según lo establece el C.U.E  Cap.E.I.2.

Queda totalmente prohibido, la corta de raíces de los forestales ubicados en vía pública, si fuese necesario se comunicará  a la inspección quién dará intervención al departamento de Forestación, quien determinará proceder a efectos de preservar la integridad del arbolado público.

A-2 ) Dentro de un plazo máximo de 24 hs. contado a partir de la finalización  de los trabajos de excavación los interesados deberán iniciar el relleno y compactación de zanjas, previamente la inspección verificará las características del suelo que será utilizado.

El proceso de relleno deberá ejecutarse por capas de 0,30m de espesor suelto, con la utilización de vibro-apisonador mecánico , y una humedad que difiera en +- 3% de la humedad óptima del ensayo de compactación, para alcanzar una densidad seca máxima no inferior al 90 % del ensayo Proctor.

El suelo para relleno proveniente de la excavación  podrá ser reutilizado en veredas y circulaciones peatonales, hasta la cota  - 0,50m con respecto al nivel de vereda terminada, a  las capas restantes se incorporará suelo granular clasificado, cuya granulometría responderá a los siguientes límites:

T A M I Z           1”        3/4"          3/8”          4             10           40         200

%                100     80-100      50/80      35-65      25-50      15-30      5-15.

ANEXO I

ORDENANZA Nº 5712/09

Se permitirá la utilización de pisón manual únicamente en los sectores próximos en donde se encuentren instaladas cañerías, a fin de evitar la rotura de las mismas por efecto de la aplicación de la energía de compactación.-Eventuales daños deberán ser reparados por los interesados.

A –3  )  Concluidas las tareas de compactación, y obtenido el visto bueno de la inspección se deberá proceder en forma inmediata, a la limpieza y preparación de la superficie que alojará el  hormigón de contrapiso de la vereda. Cuando la demanda de hormigón para contrapiso sea inferior  a un volumen de 1.00 m3, podrá hacerse en mezcladora mecánica.(hormigonera),  no se permitirá  elaborar hormigones sobre veredas y/o calzadas.

En los demás casos el hormigón será preparado en plantas de elaboración, y transportado en camiones mezcladores hasta el lugar donde será colocado, la descarga no podrá exceder de 1 (una) hora contada desde la salida de planta del camión hasta el final de la descarga. El hormigón a utilizar será del tipo H-15 resistencia especificada 15 MPa, y el asentamiento máximo será de 4 (cuatro) cm.

Transcurridas 72 (setenta y dos) horas de ejecutados los contrapisos, deberá iniciarse la colocación de mosaicos calcáreos, lajas, baldosones piedras etc., la textura y conformación superficial deberá responder exactamente  a la del mosaico o elemento  existente.

Ante la imposibilidad de reponer algún  tipo de mosaico, el interesado deberá convenir la solución al problema con el frentista, debiéndose entregar a la inspección, una constancia firmada por ambas partes del acuerdo que se haya alcanzado, en  el marco de la normativa vigente  C.U.E -  Cap.  U.I.1.2.

B  )  ROTURA Y REPARACIÓN DE CALZADAS EN VIA PUBLICA :

B-1) -El corte de la capa de rodamiento, correspondiente a la sección de excavación  proyectada, deberá efectuarse mediante aserradora mecánica, que permita asegurar una profundidad de corte de una sola pasada , no inferior a 2”(dos pulgadas), asegurando de esta manera la estabilidad de secciones adyacentes .

El retiro de materiales provenientes de la demolición, deberá realizarse según lo descripto en el punto “A”, debiendo disponer de los medios de carga, transporte y limpieza, destinados a tal fin.

B-2)  Durante la ejecución de los trabajos detallados anteriormente, se deberá tener especial cuidado para no causar daños a instalaciones existentes conocidas o no, cualquiera sea su origen u estado (acueductos, gasoductos, colectoras, nexos, terciarias, demás redes de distribución y/o evacuación  domiciliarias, cursos de agua, canales revestidos, conductores de energía, canalizaciones telefónicas, semafóricas, fibra óptica y/o cualquier otro tipo de actividad, servicio, o prestación, existente o a crearse en el futuro)  para ello deberán practicarse los correspondientes  sondeos,  por personal especializado,  en presencia del Director Técnico de la obra. De la misma manera, deberá asegurarse el libre escurrimiento de agua, cualquiera fuese su origen o circunstancia, debiendo realizar en caso de resultar necesario, obras adicionales para tal fin.

En consecuencia, de producirse algún daño por inobservancia, negligencia, y/o falta de previsión,  el interesado será el único responsable, del restablecimiento inmediato del servicio, las reparaciones necesarias y el resarcimiento por daños que deriven de tales circunstancias.

B-3)  Si a raíz de los trabajos de remoción, se compromete la estabilidad de una superficie mayor, a la sección neta de proyecto, la inspección podrá ordenar el retiro de toda el área afectada  (extendiendo la superficie de la rotura hasta alcanzar la junta más próxima), para ordenar posteriormente su reparación.

ANEXO I

ORDENANZA Nº 5712/09

Si eventualmente el pavimento a demoler fuese armado, al realizar el corte de hierros se dejarán previstos los tirones para vincular con la armadura  existente se remplazarán además los pasadores y/o barras de unión,  anclajes, armadura distribuida y refuerzos de acero, que sean removidos.(El acero será el comúnmente denominado acero “común” ADN 420 – Tendrá una resistencia a la tracción mínima 500 MPa y una tensión mínima de fluencia de 420 MPa).

B-4)  El suelo de la excavación será depositado ordenadamente  un  costado,  paralelo al eje longitudinal de la zanja y separado de la misma a una distancia igual a la profundidad de la excavación.

Para todas  las tareas de excavación se establecen las mismas condiciones que las enunciadas en los puntos : A 1.1 , A 1.2,  A 1.3, Y A.1.4.-

B-5)   El proceso de tapado y compactación de zanjas deberá efectuarse en capas de 0.30 m de espesor suelto, mediante la utilización de vibro-apisonador mecánico, desde fondo de zanja , hasta la cota – 0,90 m de rasante, alcanzando un porcentaje de compactación no inferior al 90% de la densidad máxima alcanzada en laboratorio mediante el ensayo Proctor.

Desde la cota – 0,90 m , hasta la cota de apoyo del pavimento se deberá utilizar suelo granular clasificado (H.R.B - A1, A2, A3) alcanzando un porcentaje de compactación  según lo establecido en   NORMA DE ENSAYO   VN – E5 – 93   D.N.V  -  M.O.S.P  .-

B-6 )  En toda obra de reparación se requerirá personal especializado y equipamiento de laboratorio a efectos de realizar los  ensayos durante todo el desarrollo de la obra, tales como : determinación de  Densidad Máxima y  Humedad Optima de suelos Ensayo Proctor, densidades de campaña , índice de plasticidad, granulometrías , asentamiento del hormigón , extracción de muestras y moldeo de probetas de hormigón en fresco, ensayo de  resistencia a compresión de probetas de hormigón , extracción de probetas de hormigón endurecido, ensayos de estabilidad y fluencia marshall, y demás, que a juicio de la inspección resulten necesarios, los gastos y honorarios que demanden dichas operaciones correrán por cuenta de los interesados.

C -1  )  -  REPARACIÓN DE CALZADAS CON MEZCLAS ASFÁLTICAS.

MEZCLA EN CALIENTE.

Cuando se empleen materiales bituminosos, para realizar reparaciones, éstos deberán ser del tipo concreto asfáltico en caliente elaborado en planta, esta mezcla deberá estar constituida por agregados graduados, filler, y cemento asfáltico tradicional o cemento asfáltico modificado.

Se realizará previamente la limpieza de la superficie, la que deberá contener una humedad inferior a la óptima de compactación  para posteriormente efectuar un riego de imprimación con asfalto diluido E.M-1, a razón de 1,00  l/m2, distribuyéndolo a temperatura adecuada, mediante el uso de pulverizador a presión Producida la absorción de la imprimación deberá colocar riego de liga, con asfalto diluido E.R-1, entre 0,4, y 0,6  l/m2  distribuido de la misma manera de la imprimación.

A continuación  se colocará la mezcla que será compactada sucesivamente con la utilización de rodillo liso tipo tandem y rodillo neumático, la capacidad de los equipos estará relacionada con las características de cada obra.-No se permitirá realizar  estas tareas  en días de lluvia, o baja temperatura.

ANEXO I

ORDENANZA Nº 5712/09

La mezcla compactada, se deberá ajustar a los siguientes límites:

Porcentaje de Vacíos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    %     		                   4   a   5

Estabilidad Marshall  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    kg                       600   a   1000

Fluencia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    mm                           2   a   4

Relación Betún Vacíos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     %                           70   a   80

Densidad Marshall   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    t/m3        		                2,3

Relación Estabilidad Fluencia .  .  .  .  .  .  .   kg/cm                 2200  a   3500

C - 2)   MEZCLAS EN FRIO – REPARADOR INSTANTANEO :

El material a utilizar  reparador o bacheador  instantáneo,  consistirá en una mezcla de agregados bien graduados, cemento asfáltico y aditivo, formando una mezcla de uso inmediato que posea las siguientes características: alta flexibilidad y elasticidad, buena adherencia,  resistencia a la deformación por ahuellamiento y a la formación de fisuras o grietas, óptimo comportamiento a la abrasión y deslizamiento debiendo soportar la acción combinada del tránsito – clima, permitiendo su habilitación sin tiempo de espera.

El material no deberá producir ningún tipo de emanación tóxica o perjudicial para la salud y el medio ambiente, cumpliendo con normas de higiene y seguridad.

C –3) -     PAVIMENTOS DE HORMIGÓN  : (Resistencia Teórica Exigida  -  Rt > 210 Kg/cm2)

La reparación de hormigones se ajustará a las condiciones de diseño, estructura, y características constructivas que poseía el hormigón eliminado restableciéndose su espesor juntas, armaduras etc., conforme a las instrucciones que imparta la inspección, y de acuerdo a lo especificado en el punto B-3 . Para el relleno de juntas podrán utilizarse los siguientes materiales:

-Rellenos premoldeados fibrobituminosos.

-Rellenos de colado constituidos por mezclas plásticas de relleno mineral y asfalto , o de caucho y asfalto de mezcla en frío o caliente.

A los hormigones que se utilizarán en calzadas se les deberá incorporar  “acelerante de resistencia”, (de marca acreditada y aprobada por la inspección)  momentos previos al inicio de la descarga, el asentamiento máximo permitido (se verificará a través del ensayo según normas) una vez incorporado el aditivo será de 4 centímetros. (tolerancia +- 1 cm).

La composición granulométrica, y valores límites de los agregados responderán a lo   establecido en normas D.N.V.

El colado de hormigón se acompañará con  la utilización de equipos vibradores adecuados neumáticos o eléctricos  del tipo  masa interno, o bien de tipo externo capaz de vibrar con una frecuencia regulable de 5000 a 9000 impulsos por minuto. En caso de utilizar una unidad vibradora tipo externo la misma será mantenida sobre la regla enrasadora de manera tal de transmitir a esta el efecto de vibrado uniformemente sobre toda la longitud de la regla. Cualquiera sea el método de vibrado, el hormigón quedará perfectamente compactado y no producirá segregación de sus materiales componentes. La mezcla acusará la exudación mínima necesaria para terminar los trabajos de terminación superficial considerando que una acumulación excesiva de agua conduce a su debilitamiento.

ANEXO I

ORDENANZA Nº 5712/09

Durante el proceso de hormigonado se adoptarán las medidas necesarias para su protección impidiendo el tránsito de personas o vehículos sobre el firme recién construido, en caso de lluvias o temperaturas extremas las tareas deberán interrumpirse.

La inspección ordenará la extracción de muestras y ejecución de los ensayos correspondientes para verificar el desarrollo de su resistencia, s/ NORMA IRAM 1546:92 Método de ensayo a Compresión de probetas y testigos de hormigón y NORMA IRAM 1524:04 Moldeo y curado de probetas  para ensayos de compresión. Los hormigones elaborados con acelerante deberán alcanzar la Rt exigida, a la edad de 7 (siete) días.

De acuerdo  a los resultados obtenidos a través de los ensayos la inspección, aceptará o rechazará los trabajos, en caso de rechazo ordenará la demolición, y reconstrucción inmediata de los mismos.

El curado del firme se realizará hasta que el hormigón haya alcanzado el 80 % de la resistencia exigida, podrá hacerse a través de láminas de plástico de espesor mín. 0,3 mm. o mediante el uso de compuestos químicos en dos o  más  aplicaciones cruzadas  en  para formar una película continua. La falta de curado será causal de rechazo.

C-4 ) OTROS TIPOS DE PAVIMENTOS :

Las características de los materiales, y métodos constructivos a emplear en los distintos tipos de pavimentación (obra nueva o reparación) tales como:

- Sellados

- Tratamientos a penetración  simples o múltiples

- Bacheo por tratamiento

- Estabilización de suelos

- Lechada asfáltica slurry seal

- Carpeta por premezclado mezcla en sitio

- Mezcla en frío con graduación abierta

- Pavimento de adoquines de concreto para tránsito peatonal y vehicular

Se ajustarán a las especificaciones  particulares que fije la DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES – D.N.V,  y serán sometidos a ensayos Normalizados para determinar la calidad de los mismos,  de acuerdo a lo establecido anteriormente en Cap. B-6.

## D) SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN

D-1)    Con el objeto de garantizar la seguridad de los usuarios de la vía pública, y asegurar la fluidez del tránsito frente a situaciones de riesgo originadas por la ejecución de los trabajos, el interesado queda expresamente obligado a colocar y mantener desde el inicio, hasta la habilitación final de los trabajos, la señalización destinada a brindar la seguridad que requiera caso.-

Las señales preventivas y reglamentarias serán las normalizadas por D.N.V, y las de información especial tendrán las medidas indicadas en los gráficos del Anexo.

Los colores y símbolos serán:

- Preventivas e información especial: fondo naranja y símbolo negro o blanco

- Reglamentarias: fondo blanco, letras y símbolos rojo y negro.

ANEXO I

ORDENANZA Nº 5712/09

Los carteles, estarán provistos de sostenes fijos, y su altura será de 1,30 m , desde borde inferior  a cota  del eje de la calzada, las señales deberán mantenerse visibles, limpias y emplazadas en lugares indicados por la inspección.

D-2) CONOS:

La utilización de conos, se limitará a casos en que el tiempo de ejecución de las tareas y el peligro que ellas representen no justifique la colocación de barreras.  Podrán utilizarse como delineadores,  los mismos serán de color naranja provistos de un elemento reflectivo de color blanco.

D-3) BARRERAS METALICAS: (VALLAS)

El vallado delimitará el área o sector de trabajo, su uso será obligatorio y estarán colocadas en forma continua en todo el perímetro, serán de color blanco con franjas rojas a 45º colocando además malla PVC, color naranja de 1,20 m.

D-4) TAMBORES.

Se usarán sólo en emergencias y no deberán colocarse por una extensión mayor a 24 horas. Los mismos podrán ser plásticos o metálicos de aceite o combustible, pintados de color naranja y tener aplicadas tres bandas reflectivas de color blanco de 0,15 m de ancho separadas entre sí a una distancia de 0,20 m, colocando además malla P.V.C color naranja de 1,20 m.

D-5) LAMPARAS DE ENCENDIDO ELECTRICO CONTINUO E INTERMITENTE:

Las primeras están constituidas por una serie de lámparas de encendido continuo protegidas por dispositivos traslúcidos de color rojo que se emplean para indicar, estrechamiento de calzada, desvíos  provisorios, excavaciones y  cualquier otro tipo de obstrucciones en vía pública. Las luces de encendido intermitente serán de color amarillo, con una lente de 0,15 m de diámetro y deberán operar durante las 24 hs. del día.

D-6) CONTROL DE TRANSITO Y DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN:

Cuando en calles o carriles de doble sentido de circulación deba interrumpirse una trocha. Se tomarán las medidas necesarias para que la circulación  de los vehículos sea en forma alternada , los controles (banderilleros) en cada extremo del tramo deberán regular el desplazamiento de los vehículos .Se utilizarán además una serie de dispositivos manuales de señalización como banderas de color rojo, o paletas con la inscripción “PARE” (fondo rojo y letras blancas) – “DESPACIO” (fondo naranja , y letras negras), en caso de ser necesaria su utilización en horario nocturno,  las mismas serán de material reflectivo.

E) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PUNTOS FIJOS :

Cuando para la ejecución de la Obra, se requiera la remoción de algún punto fijo o mojón, el interesado deberá comunicarlo fehacientemente, y con debida antelación a la inspección Municipal a los efectos de que la misma tome las previsiones correspondientes. Estará a cargo del interesado el mantenimiento de ese punto, debiendo adoptar las medidas necesarias para que la misma no sufra alteraciones durante el desarrollo de los trabajos.

ANEXO I

ORDENANZA Nº 5712/09

## D) LIMPIEZA DE OBRA Y ZONAS ADYACENTES

El interesado deberá mantener la obra constantemente en  perfecto estado de limpieza y  presentación de acuerdo con la naturaleza del trabajo que realice, cumpliendo en forma inmediata con las instrucciones que en este sentido imparta la inspección.

PL