ORDENANZA Nº 5786/09

VISTO:

El expediente Nº 37241-E-09, caratulado: TUBELECTRIC NOTA 43562-E-08-HOMOLOGACION DE SISTEMA TUBELECTRIC; y

CONSIDERANDO:

Que por las  presentes actuaciones, la firma Homeplast S.A. solicita al Municipio la  homologación del Sistema Tubelectric (en PVC, caños, cajas de embutir y sobre pared, curvas, conectores, uniones y adhesivos).

Que a fs. 02 y 03, obra Resolución 368/08, emitida por la Secretaría de Infraestructura, Servicios y Ambiente de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, por la que se autoriza a la firma Homeplast S.A. el uso de los caños de PVC Extra-Pesado para instalaciones eléctricas  y los accesorios del sistema pertenecientes a la fábrica Homeplast S.A. en la jurisdicción de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, por el término de 1 año, cumplido este plazo se evaluará su incorporación o no en el Código de Edificación vigente.

# Que según lo dispuesto en la Reglamentación de la ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA  ARGENTINA  en la  Parte 7 referida a las Reglas Particulares para la ejecución de las instalaciones en inmuebles, Sección 771: VIVIENDAS, OFICINAS Y LOCALES (UNITARIOS); en el Art. 771.12.3.12; se autoriza las cañerías  de material plástico  rígido que cumplan con los requisitos de la Norma  IEC 61386-2-1. destinadas a las cañerías embutidas en techos, pisos, paredes o tabiques, construidos en hormigón, dispuestas antes del colado in situ del mismo, o mampostería, donde la instalación de las cañerías suponga el premoldeado, o el tallado de canaletas (mampostería) y las incorporadas a sistemas de construcción que no incluyan materiales inflamables.

Que también se encuentran permitidas las mismas para las instalaciones de cañerías a la vista y en cielorraso suspendido, debiendo en todos los casos cumplir con los requisitos mínimos indicados en la Tabla 771.12.1 y las condiciones de ejecución que se expresan en los Art. 771.12.3.1.2; 771.12.3.2 y 771.12.3.3.

Que respecto a la documentación adjuntada,  Dirección de Obras Particulares,  entiende que el material  a  aprobar (cañerías) cumpliría con las especificaciones de la citada Reglamentación, debiendo incorporarse además los siguientes accesorios: Cajas y Cuplas que cumplimentan el sistema, teniéndose en cuenta que el doblado de las cañerías deberá

Hoja Nº 2

ORDENANZA Nº 5786/09

efectuarse en frío con sus herramientas correspondientes, dado que no se permite el uso de curvas premoldeadas.

Que para la ejecución de las canalizaciones con estos materiales se deben prever ciertas condiciones que están indicadas en los artículos citados anteriormente, para lo que deberá optarse por un sistema de inspecciones especiales a los efectos de verificar los trabajos.

Que a fs. 11, Dirección de Obras Particulares expresa que  a la fecha se encuentra en estudio la Reglamentación de la ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA  ARGENTINA,  pudiendo sufrir algunas modificaciones de acuerdo a lo propuesto en la discusión pública realizada recientemente; por esta causa y a los efectos de contar con la experiencia necesaria se podría autorizar provisoriamente por un año el uso de este material y cumplido, de ser positivo su comportamiento el mismo  incorporarlo al Código.

Que se estima procedente acceder a lo solicitado.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GODOY CRUZ:

O R D E N A

Artículo 1: Homológase el uso  de  cañerías  TUBELECTRIC de material plástico  rígido que cumplan con los requisitos de la Norma  IEC 61386-2-1. destinadas a las cañerías embutidas en techos, pisos, paredes o tabiques, construidos en hormigón, dispuestas antes del colado in situ del mismo, o mampostería, donde la instalación de las cañerías suponga el premoldeado, o el tallado de canaletas (mampostería) y las incorporadas a sistemas de construcción que no incluyan materiales inflamables, según lo dispuesto en la Reglamentación de la ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA  ARGENTINA  en la  Parte 7 referida a las Reglas Particulares para la ejecución de las instalaciones en inmuebles, Sección 771: VIVIENDAS, OFICINAS Y LOCALES  (UNITARIOS); en el Art. 771.12.3.12. Asimismo se autoriza el uso de accesorios, cajas y cuplas que cumplimentan lo descrito anteriormente, teniéndose en cuenta que el doblado de las cañerías deberá efectuarse en frío con sus herramientas correspondientes, no siendo apta su utilización para el montaje de ventiladores de techo.

Articulo 2: Lo dispuesto en el Artículo 1 regirá también para las instalaciones de cañerías a la vista y en cielorraso suspendido, debiendo en todos los casos cumplir con los requisitos mínimos indicados en la Tabla 771.12.1 y las

Hoja Nº 3

ORDENANZA Nº 5786/09

condiciones de ejecución que se expresan en los Art. 771.12.3.1.2; 771.12.3.2 y 771.12.3.3.

Artículo 3: La presente autorización tiene carácter provisorio por el plazo de 1 (un) año, cumplido el mismo y en caso de no existir ningún tipo de observación quedará definitivamente incorporado como material de uso permitido, previa autorización del Honorable Concejo Deliberante. Pudiéndose resolver la caducidad  de la presente, antes del tiempo fijado si se estimara necesario.

Artículo 4: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al registro municipal respectivo, publíquese y cumplido, archívese.

p.n.

DADA EN SALA DE SESIONES MARIA EVA DUARTE DE PERÓN, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.