ORDENANZA Nº 6052/12

VISTO:

El expte. Nº 32517-I-12,  caratulado: SECRETARIA DE AMBIENTE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y DIRECCION DE OBRAS PARTICULARES-E/PROYECTO DE ORDENANZA MODIFICACION ORD. N° 5519/07;  y

CONSIDERANDO:

Que visto que todas las obras  de construcción, generan un riesgo respecto de la seguridad, tanto hacia los interesados como así también de vecinos y terceros, debido a que los terrenos, en su generalidad, se encuentran deshabitados y en total oscuridad, fuera de los horarios de obra.

Que la realidad nos indica que esto ha servido de ocasión u oportunidad, para que mal vivientes, amparados en la oscuridad, puedan cometer daños contra la propiedad y/o personas.

Que además resulta necesario contar con una iluminación correspondiente en la vía pública de la obras a los efectos de evitar accidentes a los peatones que transiten por ella.

Que resulta necesario que todas las obras que se encuentren en ejecución y las futuras, incorporen a la misma un sistema tendiente a iluminar el terreno donde se desarrolla la misma, cualquiera sea su tipo, como así también de la vía pública de la misma.

Que dicha instalación deberá cumplir con los requisitos técnicos, de oportunidad  y otros, exigidos por la Dirección de Obras Particulares a través del Departamento de Electromecánica.

Que dicha instalación eléctrica será una obligación tanto para el propietario o solicitante de la obra, como así también para el profesional interviniente de la obra, independiente de las responsabilidades propias de cada uno.

Que además y con el fin de proteger las condiciones de salubridad en las obras resulta imprescindible exigir la implementación de baños químicos en todas aquellas que no cuenten los sanitarios correspondientes.

Que es necesario reglamentar y encuadrar este tipo de exigencias incorporándolas al Código de Edificación.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GODOY CRUZ

ORDENA

ARTICULO 1º: Incorpórese al Código Urbano y de Edificación de la Municipalidad de Godoy Cruz; en su Capitulo E.III.1.7 i), el que quedará redactado de la siguiente manera:

ILUMINACION DE OBRA

Al momento de la solicitud del permiso de conexión eléctrica para poste de obra, se deberá ejecutar en la misma la colocación de dos reflectores, de 150 W como mínimo con una célula fotoeléctrica de encendido conectadas según normas vigentes, los que deberán estar orientados de tal manera de que uno ilumine hacia dentro del terreno y el otro hacia la vía pública.

Dicha instalación deberá ser realizada a través de un caño de 5/8” engrampado y contar con una llave térmica de 2 x 10 Amp..

La llave termomagnética de ese circuito no se dejará sin servicio, debiendo permanecer activada durante las 24 hs.

Su incumplimiento motivará la paralización de la obra.

HOJA Nº 02

ORDENANZA Nº 6052/12

ARTICULO 2º: Las obras que se encuentren en ejecución, deberán cumplir con la colocación de los reflectores indicados en el artículo 1º,  en un plazo de 15 días a partir de su correspondiente emplazamiento.

ARTICULO 3º: Incorpórese al Código Urbano y de Edificación de la Municipalidad de Godoy Cruz; en su Capitulo E.I.3.2.1. e), el que quedará redactado de la siguiente manera:

BAÑOS QUIMICOS

En toda obra nueva el propietario y el Director Técnico de la Obra tienen la obligación de incorporar en la misma, desde el inicio de los trabajo; Baños Químicos, cuya cantidad estará adecuada al tipo de emprendimiento y a criterio de la Dirección de Obras Particulares.

Estarán eximidas de esta obligación aquellas obras de hasta 100 mts. 2, que cuenten con sanitarios, previa inspección de los mismos.

Su incumplimiento motivará la paralización de la obra.

ARTICULO 4º: Las obras que se encuentren en ejecución, deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3º, en un plazo de 15 días a partir de su correspondiente emplazamiento.-

ARTICULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al registro municipal respectivo, publíquese y cumplido archívese.

PL

DADA EN SALA DE SESIONES MARIA EVA DUARTE DE PERON, EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA CATORCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOCE