ORDENANZA Nº 6179/13

VISTO:

El expediente Nº 36519-I-13, caratulado: OBRAS PARTICULARES-APROBACION DE TUBOS Y ACCESORIOS PARA USO ELECTRICO TECNOCOM SAN LUIS S.A.; y

CONSIDERANDO:

Que le empresa TECNOCOM SAN LUIS S.A., solicita a través de Nota Nº 69968-E-11, “APROBACION DE TUBOS Y ACCESORIOS PARA USO ELÉCTRICO”.

# Que según lo dispuesto en la Reglamentación de la ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA  ARGENTINA  en el  Parte 7 referida a las Reglas Particulares para la ejecución de las instalaciones en inmuebles, Sección 771: VIVIENDAS, OFICINAS Y LOCALES  (UNITARIOS); en el Art. 771.12.3.12; se autoriza las cañerías  de material plástico  rígido que cumplan con los requisitos de la Norma  IEC 61386-2-1. destinadas a las cañerías embutidas en techos, pisos, paredes o tabiques, construidos en hormigón, dispuestas antes del colado in situ del mismo, o mampostería, donde la instalación de las cañerías suponga el premoldeado, o el tallado de canaletas (mampostería) y las incorporadas a sistemas de construcción que no incluyan materiales inflamables.

Que también se encuentran permitidas las mismas para las instalaciones de cañerías a la vista y en cielorraso suspendido, debiendo en todos los casos cumplir con los requisitos mínimos indicados en la Tabla 771.12.1 y las condiciones de ejecución que se expresan en los Art. 771.12.3.1.2; 771.12.3.2 y 771.12.3.3.

Que respecto a la documentación adjuntada esta Dirección entiende que el material  a  aprobar (cañerías) cumpliría con las especificaciones de la citada Reglamentación, debiendo incorporarse además los siguientes accesorios: Cajas y Cuplas que complementan el sistema, teniéndose en cuenta que el doblado de las cañerías deberá efectuarse en frío con sus herramientas correspondientes, dado que no se permite el uso de curvas premoldeadas.

Que para la ejecución de las canalizaciones con estos materiales se deben prever ciertas condiciones que están indicadas en los artículos citados anteriormente, para lo que deberá optarse por un sistema de inspecciones especiales a los efectos de verificar los trabajos.-

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GODOY CRUZ

ORDENA

ARTICULO 1º: Homológuese el uso de cañerías de material plástico rígido fabricados por la empresa TECNOCOM SAN LUIS S.A., que cumplan con los requisitos de la Norma  IEC 61386-2-1. destinadas a las cañerías embutidas en techos, pisos, paredes o tabiques, construidos en hormigón, dispuestas antes del colado in situ del mismo, o mampostería, donde la instalación de las cañerías suponga el premoldeado, o el tallado de canaletas (mampostería) y las incorporadas a sistemas de construcción que no incluyan materiales inflamables, según lo dispuesto en la Reglamentación de la ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA  ARGENTINA  en el  Parte 7 referida a las Reglas Particulares para la ejecución de las instalaciones en inmuebles, Sección 771: VIVIENDAS, OFICINAS Y LOCALES  (UNITARIOS); en el Art. 771.12.3.12.. Asimismo se autoriza el uso de los accesorios: Cajas y Cuplas que cumplimentan lo descripto anteriormente, teniéndose en cuenta que el doblado de las cañerías deberá efectuarse en frío con sus herramientas correspondientes.

Teniéndose en cuenta que para las bocas en losa solo podrán utilizarse cajas octogonales metálicas. Correspondiente a la  clasificación Medio Pesado (3.3.2.1), fabricados según normas IRAM Nº 62386-1 e IRAM 62386-21, homologando además la utilización de accesorios, cajas de pase y derivaciones en muros.

Lo dispuesto regirá también para las instalaciones de cañerías a la vista y en cielorraso suspendido, debiendo en todos los casos cumplir con los requisitos mínimos indicados en la Tabla 771.12.1 y las condiciones de ejecución que se expresan en los Art. 771.12.3.1.2; 771.12.3.2 y 771.12.3.3.

HOJA Nº 02

ORDENANZA Nº 6179/13

ARTICULO 2º: Mediante el Departamento de Electromecánica de la Dirección de Obras Particulares, se deberán realizar informes trimestrales a efectos de evaluar el comportamiento del sistema.

ARTICULO 3º: La presente autorización tiene carácter provisorio por el plazo de 1 (un) año, cumplido el mismo y en caso de no existir ningún tipo de observación quedará definitivamente incorporado como material de uso permitido. Pudiéndose resolver la misma antes del tiempo fijado si se estimara necesario.

ARTICULO 4º: Notifíquese de la presente a la firma TECNOCOM SAN LUIS S.A., en la persona del apoderado Señor Juan Rodolfo Canals, con domicilio Cerro Fundición 2395 - Bº Dalvian - Las Heras.

ARTICULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al registro municipal respectivo, publíquese y cumplido archívese.

PL

DADA EN SALA DE SESIONES MARIA EVA DUARTE DE PERON, EN SESION ORDINARIA DEL DIA TRES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE