ORDENANZA Nº    6277/14

VISTO:

El expediente N° 67191-E-14, caratulado: HOMEPLAST S.A.-GEN ROD S.A.-S-HOMOLOGACION DEFINITIVA DE MATERIALES PLASTICOS;  y

CONSIDERANDO

# Que por Nota  Nº 77593–E–12, la firma HOMEPLAST S.A. - GEN ROD S.A. solicita HOMOLOGACIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DEL SISTEMA TUBECTRIC” y que al día de la fecha la Ord. 5915-10, se encuentra “NO VIGENTE”, teniendo en cuenta lo indicado en Art. 3º de la mencionada ordenanza.-

# Que según lo dispuesto en la Reglamentación de la ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA  ARGENTINA  en el  Parte 7 referida a las Reglas Particulares para la ejecución de las instalaciones en inmuebles, Sección 771: VIVIENDAS, OFICINAS Y LOCALES  (UNITARIOS); en el Art. 771.12.3.12; se autoriza las cañerías  de material plástico  rígido que cumplan con los requisitos de la Norma  IEC 61386-2-1. destinadas a las cañerías embutidas en techos, pisos, paredes o tabiques, construidos en hormigón, dispuestas antes del colado in situ del mismo, o mampostería, donde la instalación de las cañerías suponga el premoldeado, o el tallado de canaletas (mampostería) y las incorporadas a sistemas de construcción que no incluyan materiales inflamables.-

Que respecto a la documentación adjuntada esta Dirección entiende que el material  a  aprobar (cañerías) cumpliría con las especificaciones de la citada Reglamentación, debiendo incorporarse además los siguientes accesorios: Cajas y Cuplas que complementan el sistema, teniéndose en cuenta que el doblado de las cañerías deberá efectuarse en frío con sus herramientas correspondientes, dado que no se permite el uso de curvas premoldeadas.-

Que para la ejecución de las canalizaciones con estos materiales se deben prever ciertas condiciones que están indicadas en los artículos citados anteriormente, para lo que deberá optarse por un sistema de inspecciones especiales a los efectos de verificar los trabajos.-

Que a fs. 17, el Sr. Beiguel solicita la aprobación definitiva del sistema de cañerías TUBELECTRIC según Ordenanzas 5786/09  y su prórroga Ordenanza 5915/10, caño extra pesado 4.3.2.1.

Que  atento a lo expuesto se estima procedente acceder a lo peticionado.-

HOJA Nº 02

ORDENANZA Nº   6277 /14

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GODOY CRUZ

ORDENA

ARTÍCULO 1°: Autorícese, en forma definitiva, el uso  de  cañerías  de material plástico rígido fabricado por la firma HOMEPLAST S.A.-GENROD S.A., que cumplan con los requisitos de la Norma  IEC 61386-2-1. destinadas a las cañerías embutidas en techos, pisos, paredes o tabiques, construidos en hormigón, dispuestas antes del colado in situ del mismo, o mampostería, donde la instalación de las cañerías suponga el premoldeado, o el tallado de canaletas (mampostería) y las incorporadas a sistemas de construcción que no incluyan materiales inflamables, según lo dispuesto en la Reglamentación de la ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA  ARGENTINA  en el  Parte 7 referida a las Reglas Particulares para la ejecución de las instalaciones en inmuebles, Sección 771: VIVIENDAS, OFICINAS Y LOCALES  (UNITARIOS); en el Art. 771.12.3.12..

Asimismo se autoriza el uso de los accesorios: Cajas y Cuplas que cumplimentan lo descripto anteriormente, teniéndose en cuenta que el doblado de las cañerías deberá efectuarse en frío con sus herramientas correspondientes. En las instalaciones embutidas solo se utilizarán cañerías con la clasificación “Extra Pesado” (4.3.2.1), fabricados según normas IRAM Nº 62386-1 e IRAM 62386-21, homologando además la utilización de accesorios, cajas de pase y derivaciones en muros. Se deberá tener en cuenta la colocación de refuerzos cada 50 cm aprox. en el tendido de la cañería sobre losa, para evitar la formación de sifones. Se aclara que en el caso de bocas en losas o techos solo se podrán utilizar cajas metálicas semi pesado o superior, debiendo fijarse de manera tal que permita la colocación de un artefacto resultando lo suficientemente sólida para tal fin. El diámetro mínimo a utilizar en la cañería será de 20mm, no se admitirá el uso de la cañería a la intemperie  en general (instalaciones, salidas de aire acondicionado, televisión, teléfonos, etc.).-

ARTICULO 2°: El Departamento de Electromecánica de la Dirección de Obras Particulares, deberá realizar inspección e informe obligatorio del estado de la instalación pudiendo indicar cualquier modificación que se crea conveniente para la correcta funcionalidad del sistema.-

ARTICULO 3°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al registro municipal respectivo, publíquese y cumplido archívese.

gm

DADA EN SALA DE SESIONES MARIA EVA DUARTE DE PERON, EN SESION ORDINARIA DEL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE