ORDENANZA Nº 6375/14

VISTO:

El expediente Nº 40566-H-14, caratulado: OBRAS PARTICULARES-MELTEC S.A. S/HOMOLOGACION DE MATERIALES PLASTICOS; y

CONSIDERANDO:

Que le empresa MELTEC S.A., solicita “HOMOLOGACIÓN DE CAÑOS Y ACCESORIOS DE PVC GRIS RAL 7035 PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, Marca WELT.

Que según lo dispuesto en la Reglamentación de la ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA  ARGENTINA  en el  Parte 7 referida a las Reglas Particulares para la ejecución de las instalaciones en inmuebles, Sección 771: VIVIENDAS, OFICINAS Y LOCALES  (UNITARIOS); en el Art. 771.12.3.12; se autoriza las cañerías  de material plástico  rígido que cumplan con los requisitos de la Norma  IEC 61386-2-1. destinadas a las cañerías embutidas en techos, pisos, paredes o tabiques, construidos en hormigón, dispuestas antes del colado in situ del mismo, o mampostería, donde la instalación de las cañerías suponga el premoldeado, o el tallado de canaletas (mampostería) y las incorporadas a sistemas de construcción que no incluyan materiales inflamables.

Que también se encuentran permitidas las mismas para las instalaciones de cañerías a la vista y en cielorraso suspendido, debiendo en todos los casos cumplir con los requisitos mínimos indicados en la Tabla 771.12.1 y las condiciones de ejecución que se expresan en los Art. 771.12.3.1.2; 771.12.3.2 y 771.12.3.3.

Que respecto a la documentación adjuntada esta Dirección entiende que el material  a  aprobar (cañerías) cumpliría con las especificaciones de la citada Reglamentación, debiendo incorporarse además los siguientes accesorios: Cajas y Cuplas que complementan el sistema, teniéndose en cuenta que el doblado de las cañerías deberá efectuarse en frío con sus herramientas correspondientes, dado que no se permite el uso de curvas pre moldeadas, en el caso de instalaciones embutidas.

Que para la ejecución de las canalizaciones con estos materiales se deben prever ciertas condiciones que están indicadas en los artículos citados anteriormente, para lo que deberá optarse por un sistema de inspecciones especiales a los efectos de verificar los trabajos.

Que se estima procedente acceder a lo peticionado.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GODOY CRUZ

ORDENA

ARTICULO 1º: Autorícese el uso  de  cañerías  de material plástico rígido (PVC Gris auto extinguible) fabricado por la firma MELTEC S.A.- Marca WELT., que cumplas con los requisitos de la Norma  IEC 61386-2-1. destinadas a las cañerías embutidas en techos, pisos, paredes o tabiques, construidos en hormigón, dispuestas antes del colado in situ del mismo, o mampostería, donde la instalación de las cañerías suponga el pre moldeado, o el tallado de

HOJA Nº 02

ORDENANZA Nº 6375/14

canaletas (mampostería) y las incorporadas a sistemas de construcción que no incluyan materiales inflamables, según lo dispuesto en la Reglamentación de la ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA  ARGENTINA  en el  Parte 7 referida a las Reglas Particulares para la ejecución de las instalaciones en inmuebles, Sección 771: VIVIENDAS, OFICINAS Y LOCALES  (UNITARIOS); en el Art. 771.12.3.12..

Asimismo se autoriza el uso de los accesorios: Cajas y Cuplas que cumplimentan lo descripto anteriormente, teniéndose en cuenta que el doblado de las cañerías deberá efectuarse en frío con sus herramientas correspondientes. En las instalaciones embutidas solo se utilizarán cañerías con la clasificación “Extra Pesado” (4.3.2.1), fabricados según normas IRAM Nº 62386-1 e IRAM 62386-21, homologando además la utilización de accesorios, cajas de pase y derivaciones en muros,  no se podrán utilizar Curvas a 90º ni “Tee”.

Se deberá tener en cuenta la colocación de refuerzos cada 50 cm aprox. en el tendido de la cañería sobre losa, para evitar la formación de sifones.

Se aclara que en el caso de bocas en losas o techos solo se podrán utilizar cajas metálicas, debiendo fijarse de manera tal que permita la colocación de un artefacto resultando lo suficientemente sólida para tal fin.

El diámetro mínimo de cañería a utilizar será de 20mm.

Lo dispuesto regirá también para las instalaciones de cañerías a la vista  pudiendo para estos casos utilizar cañería con la clasificación “Semi Pesado” (3.3.2.1), debiendo en todos los casos cumplir con los requisitos mínimos indicados en la Tabla 771.12.1 y las condiciones de ejecución que se expresan en los Art. 771.12.3.1.2; 771.12.3.2 y 771.12.3.3. Considerar que las fijaciones para este tipo de tendido deberán colocarse cada 50cm, utilizando los accesorios correspondientes.

No se admitirá el uso de cañerías a la Intemperie en general (instalaciones, salidas de aire acondicionado, televisión, teléfono, etc.)

ARTICULO 2º: El Departamento de Electromecánica de la Dirección de Obras Particulares, deberá realizar inspección e informe obligatorio del estado de la instalación pudiendo indicar cualquier modificación que se crea conveniente para la correcta funcionalidad del sistema.-

ARTICULO 3º: Comuníquese al Departamento, dése al registro municipal respectivo, publíquese y cumplido archívese.

PL

DADA EN SALA DE SESIONES MARIA EVA DUARTE DE PERON, EN SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA DIEZ DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE