ORDENANZA Nº 6668/17

VISTO:

El Expte. Nº 49583-I-17, caratulado: OBRAS PARTICULARES-E/PROYECTO DE MODIFICACION ORD. 6277/14 ART. 1 NOTA N° 116598/E/2017 SISTEMA TUBELECTRIC; y

CONSIDERANDO:

Que por Nota N° 116598-E-17, el Sr. Ricardo Beiguel, en representación de la empresa Genrod S.A y Homepast S.A., solicita la aprobación del uso de cajas de P.V.C. con refuerzos metálicos  centrales (ganchos y flejes) a los efectos de soportar cargas.

Que a fs, 02 vta. Departamento de Electromecánica, Dirección de Obras Particulares, informa que las cajas mencionadas han sido reformadas adicionándole a las originales un fleje metálico con gancho para soportar cargas, las cuales cumplen con normas vigentes para su aprobación.

Que de fs. 03 a 06, obra informe del laboratorio de Ensayos Eléctricos de Electromecánica de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Mendoza en donde no se realizan observaciones respecto a las cajas en cuestión.

Que de fs. 07 a 10, obra proyecto de Ordenanza realizado por la Dirección de Obras Particulares, Departamento de Electromecánica, solicitando la modificación de la Ordenanza 6277/14, por lo que se aprueba el uso de las cajas de P.V.C. con refuerzos metálicos  centrales (ganchos y flejes) a los efectos de soportar cargas.

Que atento a lo expuesto se estima procedente acceder a lo peticionado.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GODOY CRUZ:

ORDENA

ARTICULO 1°: Modifíquese el artículo 1° de la Ordenanza 6277/14, el que quedará redactado de la siguiente forma:

HOJA N° 2

ORDENANZA N° 6668/17

Artículo 1º: “Autorícese, en forma definitiva, el uso  de  cañerías  de material plástico rígido fabricado por la firma HOMEPLAST S.A.-GENROD S.A., que cumplan con los requisitos de la Norma  IEC 61386-2-1. destinadas a las cañerías embutidas en techos, pisos, paredes o tabiques, construidos en hormigón, dispuestas antes del colado in situ del mismo, o mampostería, donde la instalación de las cañerías suponga el premoldeado, o el tallado de canaletas (mampostería) y las incorporadas a sistemas de construcción que no incluyan materiales inflamables, según lo dispuesto en la Reglamentación de la ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA  ARGENTINA  en el  Parte 7 referida a las Reglas Particulares para la ejecución de las instalaciones en inmuebles, Sección 771: VIVIENDAS, OFICINAS Y LOCALES  (UNITARIOS); en el Art. 771.12.3.12..

Asimismo se autoriza el uso de los accesorios: Cajas y Cuplas que cumplimentan lo descripto anteriormente, teniéndose en cuenta que el doblado de las cañerías deberá efectuarse en frío con sus herramientas correspondientes. En las instalaciones embutidas solo se utilizarán cañerías con la clasificación “Extra Pesado” (4.3.2.1), fabricados según normas IRAM Nº 62386-1 e IRAM 62386-21, homologando además la utilización de accesorios, cajas de pase y derivaciones en muros y techo. En el caso de utilizar y/o colocar cajas octogonales de PVC en centros de losas o techos deberá procederse, constructivamente, según lo  establece detalle o despiece indicado en la fig. 1.

HOJA N° 3

ORDENANZA N° 6668/17

- Soporte metálico corresponde a una chapa de e de e = 1.6mm

- Gancho de centro deberá tener un  diámetro mínimo de Ø 3/16”.

Se deberá tener en cuenta la colocación de refuerzos cada 50 cm aprox. en el tendido de la cañería sobre losa, para evitar la formación de sifones. El diámetro mínimo a utilizar en la cañería será de 20mm, no se admitirá el uso de la cañería a la Intemperie en general (instalaciones, salidas de aire acondicionado, televisión, teléfono, etc.)

ARTICULO 2°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al registro municipal respectivo, publíquese y cumplido archívese.

p.n.

DADA EN SESION ORDINARIA DEL DIA VEINTISEIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE