ORDENANZA Nº 6741/17

VISTO:

El expediente N° 51218-I-17, caratulado: OBRAS PARTICULARES - PROYECTO ORDENANZA APROBACION SISTEMA TUBELECTRIC LIBRE DE HALOGENO;  y

CONSIDERANDO:

# Que en las presentes actuaciones se tramita la Nota Nº 119290-E-2017, donde la firma HOMEPLAST S.A. - GEN ROD S.A. a través de su representante, el Sr. Ricardo Beiguel, en la cual solicita la incorporación al Código de Edificación Municipal del SISTEMA TUBELECTRIC LIBRE DE HALÓGENOS, clasificación 4422.

# Que según lo dispuesto en la Reglamentación de la ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA  ARGENTINA  en la  Parte 7 referida a las Reglas Particulares para la ejecución de las instalaciones en inmuebles, Sección 771: VIVIENDAS, OFICINAS Y LOCALES  (UNITARIOS); en el Art. 771.12.3.12; se autorizan las cañerías  de material plástico  rígido que cumplan con los requisitos de la Norma  IEC 61386-2-1. destinadas a las cañerías embutidas en techos, pisos, paredes o tabiques, construidos en hormigón, dispuestas antes del colado in situ del mismo, o mampostería, donde la instalación de las cañerías suponga el premoldeado, o el tallado de canaletas (mampostería) y las incorporadas a sistemas de construcción que no incluyan materiales inflamables.

Que también se encuentran permitidas las mismas para las instalaciones de cañerías a la vista y en cielorraso suspendido, debiendo en todos los casos cumplir con los requisitos mínimos indicados en la Tabla 771.12.1 y las condiciones de ejecución que se expresan en los Art. 771.12.3.1.2; 771.12.3.2 y 771.12.3.3.

Que respecto a la documentación adjuntada esta Dirección entiende que el material  a  aprobar (cañerías) cumpliría con las especificaciones de la citada Reglamentación, según certificación IRAM adjunta a fs. 02 de nota de referencia, debiendo incorporarse además los siguientes accesorios: Cajas, Cuplas, Conectores, Grampas y Curvas que complementan el sistema, teniéndose en cuenta que el doblado de las cañerías deberá efectuarse en frío con sus herramientas correspondientes, dado que no se permite el uso de curvas pre moldeadas para diámetro de 20mm.

Que para la ejecución de las canalizaciones con estos materiales se deben prever ciertas condiciones que están indicadas en los artículos citados anteriormente, para lo que deberá optarse por un sistema de inspecciones especiales a los efectos de verificar los trabajos.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GODOY CRUZ

ORDENA

ARTICULO 1°: Autorícese el uso  de  cañerías  de material plástico rígido LIBRE DE HALÓGENOS clasificación 4 4 2 2, fabricado por la firma HOMEPLAST S.A.-GENROD S.A., que cumplan con los requisitos de la Norma  IEC 61386-2-1. destinadas a las cañerías embutidas en techos, pisos, paredes o tabiques, construidos en hormigón, dispuestas antes del colado in situ del mismo, o mampostería,

HOJA Nº 02

ORDENANZA Nº 6741/17

donde la instalación de las cañerías suponga el premoldeado, o el tallado de canaletas (mampostería) y las incorporadas a sistemas de construcción que no incluyan materiales inflamables, según lo dispuesto en la Reglamentación de la ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA  ARGENTINA  en el  Parte 7 referida a las Reglas Particulares para la ejecución de las instalaciones en inmuebles, Sección 771: VIVIENDAS, OFICINAS Y LOCALES  (UNITARIOS); en el Art. 771.12.3.12.. Asimismo se autoriza el uso de los accesorios: Cajas, cuplas, curvas, conectores, grampas que cumplimentan lo descripto anteriormente, teniéndose en cuenta que el doblado de las cañerías deberá efectuarse en frío con sus herramientas correspondientes. En las instalaciones embutidas solo se utilizarán cañerías con la clasificación “Extra Pesado” (4.3.2.1), fabricados según normas IRAM Nº 62386-1 e IRAM 62386-21, homologando además la utilización de accesorios, cajas de pase y derivaciones en muros. Se deberá tener en cuenta la colocación de refuerzos cada 50 cm aprox. en el tendido de la cañería sobre losa, para evitar la formación de sifones. Se aclara que en el caso de bocas en losas o techos solo se podrán utilizar las cajas octogonales del sistema con los refuerzos correspondientes según Ord. 6668-2017. El diámetro mínimo a utilizar en la cañería será de 20mm.

Lo dispuesto regirá también para las instalaciones de cañerías interiores a la vista debiendo en todos los casos cumplir con los requisitos mínimos indicados en la Tabla 771.12.1 y las condiciones de ejecución que se expresan en los Art. 771.12.3.1.2; 771.12.3.2 y 771.12.3.3. Se debe considerar que las fijaciones para este tipo de tendido deberán colocarse cada 50cm, utilizando los accesorios correspondientes.

No se admitirá el uso de la cañería a la Intemperie en general (instalaciones, salidas de aire acondicionado, televisión, teléfono, etc.)

ARTICULO 2º: El Departamento de Electromecánica de la Dirección de Obras Particulares, deberá realizar inspección e informe obligatorio del estado de la instalación pudiendo indicar cualquier modificación que se crea conveniente para la correcta funcionalidad del sistema.

ARTICULO 3º: Notifíquese de la presente a la firma HOMEPLAST S.A.-GENROD S.A., en la persona del Señor Ricardo Beiguel, con domicilio  en IV Barrio Irrigación M: I – C. 3 de Godoy Cruz.

ARTICULO 4°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al registro municipal respectivo, publíquese y cumplido archívese.

DADA EN SESION ORDINARIA DEL DIA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE